## Лист1
8 (903) 614-4209 Александр E-mail: 6144209@bk.ru http://www.at-v.ru или http:// www.a-t-v.ru
Наименование товаров | Описание | Розница | Опт | кр.опт
СИСТЕМЫ ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ
IP-решения. Сетевые видеокамеры, серверы и программное обеспечение.
Программное обеспечение
Infinity eVideoClient | ПО для организации централизованного наблюдения с использованием IP-видеокамер и видеосерверов Infinity. Поддержка 16 видеоканалов, функции мониторинга, записи, оперативного управления. | Бесплатно
IP-видеосерверы
Infinity IPX-100HP | Цифровой IP видеосервер, 1-канальный + 1 канала звука, триплексный режим работы, разрешение 720х576, скорость передачи 25 к/сек(720х576 / 720x288 / 360x288), H.264/M-jpeg; дет. движ., Ethernet 10/100MB, сетевой клиент (eVideoClient), IE 6.0, 1 вход видео (BNC), 1 вход аудио / 1 выход RCA, порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых - 2/1; DC 5В 4.4Вт, PoE, 165х30х97мм, 310г. | 375 | 348.75 | 337.5
Infinity IPX-100 | Цифровой IP видеосервер, 1-канальный + 1 канала звука, триплексный режим работы, разрешение 720х576, скорость передачи 25 к/сек(720х576 / 720x288 / 360x288), MPEG4; дет. движ., Ethernet 10/100MB, сетевой клиент (eVideoClient), IE 6.0, 1 вход видео (BNC), 1 вход аудио / 1 выход RCA, порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых - 2/1; DC 5В 4.4Вт, PoE, 165х30х97мм, 310г. | 333 | 309.69 | 299.7
Infinity IPX-400 | Цифровой IP видеосервер, 4-канальный + 1 канала звука, триплексный режим работы, разрешение 720х576, скорость передачи 25 к/сек 1 камеры или квадрированной картинки (720х576 / 720x288 / 360x288), MPEG4; дет. движ., Ethernet 10/100MB, сетевой клиент (eVideoClient), IE 6.0, 4 входа видео (BNC), 1 выход видео (BNC) , 1 вход аудио / 1 выход RCA, порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых - 2/1; DC 5В 7.5Вт, PoE, 165х30х97мм, 360г. | 499 | 464.07 | 449.1
IP-видеокамеры
Infinity IPB-TDN540SL | Цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" Super HAD CCD, 540 / 570ТВЛ, 0.3/0.01/0.002лк, BLC, WB, HQ1 DSP, детектор движения, MPEG-4, 25к/сек, разрешение: 720х576 / 720x288 / 360x288; 10/100 Base-T Ethernet; IE 6.0, сетевой клиент (eVideoClient), питание DC 12V, 6Вт, тревожные входы/выходы: 1/1; 66x56х120мм, 250гр. | 440 | 409.2 | 396
Infinity IPB-TDN540SLHP | Цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" Super HAD CCD, 540 / 570ТВЛ, 0.3/0.01/0.002лк, BLC, WB, HQ1 DSP, детектор движения,dual codec H.264/M-jpeg, 25к/сек, разрешение: 720х576 / 720x288 / 360x288; 10/100 Base-T Ethernet; IE 6.0, сетевой клиент (eVideoClient), питание PoE / DC 12V/AC 24, 6Вт, тревожные входы/выходы: 1/1; 66x56х120мм, 250гр. | 500 | 465 | 450
Infinity IPB-DN2MCLHP | Цветная сетевая видеокамера высокого разрешения 2.0 Mega Pixel, 1/3" CMOS, BLC, WB, детектор движения, H.264/M-jpeg, 15к/сек, разрешение: 1600x1200; 10/100 Base-T Ethernet; IE 6.0, сетевой клиент (eVideoClient), питание PoE / DC 12V/AC 24, 6Вт, тревожные входы/выходы: 1/1; 66x56х120мм, 250гр. | 640 | 595.2 | 576
Infinity IPZ-22WDN480SL | Цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) со встроенным трансфокатором, 1/4" Sony SuperHAD CCD, Wide Dinamic Range, 480 / 530 ТВЛ, 0.5/0.05/0.01лк (F1.6), 22X оптическое (3.9mm ~ 85.8mm, автофокусировка) и 11Х цифровое увеличение,BLC, AGC (30dB макс.), АРД (авто/ручн.), OSD, затвор ~1/10000, S/N>52дБ, MPEG-4, детектор движения, 25к/сек, разрешение: 720х576 / 720x288 / 360x288; 10/100 Base-T Ethernet; IE 6.0, сетевой клиент (eVideoClient), питание DC 12V, 8Вт, тревожные входы/выходы: 1/1; 62x70х126мм, 300гр. | 594 | 552.42 | 534.6
Infinity IPZ-XH22WDN480SL | Цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) со встроенным трансфокатором, 1/4" Sony SuperHAD CCD, Wide Dinamic Range, 480 / 530 ТВЛ, 0.5/0.05/0.01лк (F1.6), 22X оптическое (3.9mm ~ 85.8mm, автофокусировка) и 11Х цифровое увеличение,BLC, AGC (30dB макс.), АРД (авто/ручн.), OSD, затвор ~1/10000, S/N>52дБ, MPEG-4, детектор движения, 25к/сек, разрешение: 720х576 / 720x288 / 360x288; 10/100 Base-T Ethernet; IE 6.0, сетевой клиент (eVideoClient), питание DC 12V, 8Вт, тревожные входы/выходы: 1/1; IP66, 0°С +45°С, 120x120x308, 1360г | 796 | 740.28 | 716.4
Infinity IPD-VPDN540SL 4-9 | Вандалозащищенная цветная сетевая купольная видеокамера со встроенным варифокальным объективом 4-9мм, 1/3" Super HAD CCD, 540ТВЛ, 0.3/0.002лк, BLC, WB, HQ1 DSP, детектор движения, MPEG-4, 25к/сек, разрешение: 720х576 / 720x288 / 360x288; 10/100 Base-T Ethernet; IE 6.0, сетевой клиент (eVideoClient), питание DC 12V, 6Вт, тревожные входы/выходы: 1/1; IP66, 0°С +45°С, d145x117.2мм, 1100гр. | 475 | 441.75 | 427.5
Infinity IPD-VPDN540SL 2.6-6 | Аналогично IPD-VPDN540SL 4-9 с варифокальным объективом 2.6-6мм | 475 | 441.75 | 427.5
Infinity IPD-VPDN540SLHP | Вандалозащищенная цветная сетевая купольная видеокамера со встроенным варифокальным объективом 2.8-11мм, 1/3" Super HAD CCD, 540ТВЛ, 0.3/0.002лк, BLC, WB, HQ1 DSP, детектор движения, H.264/M-jpeg, 25к/сек, разрешение: 720х576 / 720x288 / 360x288; 10/100 Base-T Ethernet; IE 6.0, сетевой клиент (eVideoClient), питание PoE / DC 12V/AC 24, 6Вт, тревожные входы/выходы: 1/1; IP66, 0°С +45°С (до -30°С с нагревателем VPFX-HK), d145x117.2мм, 1100гр. | 550 | 511.5 | 495
Infinity IPD-VPDN2MCLHP | Вандалозащищенная цветная сетевая купольная видеокамера со встроенным варифокальным объективом 2.8-11мм, 2.0 Mega Pixel, 1/3" CMOS, BLC, WB, детектор движения, H.264/M-jpeg, 15к/сек, разрешение: 1600x1200; 10/100 Base-T Ethernet; IE 6.0, сетевой клиент (eVideoClient), питание PoE / DC 12V/AC 24, 6Вт, тревожные входы/выходы: 1/1; IP66, 0°С +45°С (до -30°С с нагревателем VPFX-HK), d145x117.2мм, 1100гр. | 775 | 720.75 | 697.5
Infinity IPD-S10ZVP540SL | Вандалозащищенная цветная сетевая купольная поворотная видеокамера со встроенным трансфокатором, 1/4" Sony SuperHAD CCD, 480 ТВЛ, 1.5лк (F1.6), 10X оптическое (3.15mm ~ 31.5mm, автофокусировка) и 10Х цифровое увеличение; обзор 359°/90°, 60 предустановок, 4 туров, скорость до 120°/сек., MPEG-4, детектор движения, 25к/сек, разрешение: 720х576 / 720x288 / 360x288; 10/100 Base-T Ethernet; IE 6.0, сетевой клиент (eVideoClient), питание DC 12V, 14Вт, тревожные входы/выходы: 1/1; IP66, 0°С +45°С, d145x117.2мм, 1300г Опционально настенный/потолочный кронштейны IVPD-WB/CB | 926 | 861.18 | 833.4
Infinity IPS-18ZDN480SD | Цветная высокоскоростная купольная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/4" Sony SuperHAD CCD, 480/570 ТВЛ, 0.7/0.05/0.01лк, 18X оптическое (4.1mm ~ 73.8mm, 48°~2,7°, автофокусировка) и 12Х цифровое увеличение; S/N>50 дБ, обзор 360°, режим "ночного затвора", 240 предустановок, 8 туров, скорость до 380°/сек., 8 приватных зон, 2 тревожных входов, 1 тревожных реле, MPEG-4, 25к/сек, разрешение: 704x576, 704x288, 352x288; 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых.; IE 6.0, сетевой клиент (eVideoClient), питание DC 12V; 12Вт, D125х204мм, вес 1250гр. Опционально: уличные гермокожухи, настенный/потолочный кронштейны, адаптеры и другие аксессуары (см. раздел "Аксессуары для профессиональных купольных высокоскоростных видеокамер") | 1853 | 1723.29 | 1667.7
Infinity IPS-26ZDN480ED | Цветная высокоскоростная купольная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/4" Sony SuperHAD CCD, 480/570 ТВЛ, 1.0/0.07/0.15/0.01лк, 26X оптическое (2.5mm ~ 91.0mm, 54.2°~2.2°, автофокусировка) и 12Х цифровое увеличение; S/N>50 дБ, обзор 360°, режим "ночного затвора", 240 предустановок, 8 туров, скорость до 380°/сек., 8 приватных зон, 2 тревожных входов, 1 тревожных реле, MPEG-4, 25к/сек, разрешение: 704x576, 704x288, 352x288; 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых.; IE 6.0, сетевой клиент (eVideoClient), питание DC 12V; 12Вт, D125х204мм, вес 1250гр. Опционально: уличные гермокожухи, настенный/потолочный кронштейны, адаптеры и другие аксессуары (см. раздел "Аксессуары для профессиональных купольных высокоскоростных видеокамер") | 2066 | 1921.38 | 1859.4
Объективы Infinity
Варифокальные объективы с ручной диафрагмой
Infinity SCV358M | 1/3", 3.5-8.0 мм, (70.1-30.4)°, F1.4-360, CS | 39 | 36.27 | 35.1
Infinity SCV2810M | 1/3", 2.8-10.0 мм, (97.1 - 25.4)°, F1.4-360, CS | 50 | 46.5 | 45
Infinity SCV416M | 1/3", 4.0-16.0 мм, (65.4 - 15.8)°, F1.4-360, CS | 52 | 48.36 | 46.8
Infinity SCV550M | 1/3", 5.0-50.0 мм, (63.0 - 6.9)°, F1.7-360, CS | 70 | 65.1 | 63
Варифокальные объективы с автодиафрагмой, управление постоянным током (DC)
Infinity SCV358GIR | 1/3", АРД, 3.5-8.0 мм, (70.1-30.4)°, DC, F1.4-360, IR-линзы, CS | 51 | 47.43 | 45.9
Infinity SCVA35810GIR | 1/3", АРД, 3.5-8.0 мм, (70.1-30.4)°, DC, F1.0-360, асферика, IR-линзы, CS | 51 | 47.43 | 45.9
Infinity SCVA2812GIR | 1/3", АРД, 2.8-12.0 мм, (97.4-24.1)°, DC, F1.4-360, асферика, IR-линзы, CS | 75 | 69.75 | 67.5
Infinity SCV416GIR | 1/3", АРД, 4.2-15.5 мм, (62.5-18.3)°, DC, F1.4-360, IR-линзы, CS | 63 | 58.59 | 56.7
Infinity SCV550GIR | 1/3", АРД, 5.0-50.0 мм, (63 - 6.9)°, DC, F1.4-360, IR-линзы, CS | 94 | 87.42 | 84.6
Infinity SCV266GCT | 1/3", АРД, 2.6-6.0 мм, (99.8 - 48.1)°, DC, F1.4-360, CS, компактный | 55 | 51.15 | 49.5
Infinity SCV490GCT | 1/3", АРД, 4.0-9.0 мм, (68.0 - 32.1)°, DC, F1.5-360, CS, компактный | 51 | 47.43 | 45.9
Infinity SCV2982GDF | 1/3", АРД, 2.9-8.2 мм, (97.1-25.4)°, DC, F1.4-360, CS, Distortion Free! | 66 | 61.38 | 59.4
Infinity SCV358G | 1/3", АРД, 3.5-8.0 мм, (70.1-30.4)°, DC, F1.4-360, CS | 47 | 43.71 | 42.3
Infinity SCV2810G | 1/3", АРД, 2.8-10.0 мм, (97.1-25.4)°, DC, F1.4-360, CS | 60 | 55.8 | 54
Infinity SCV416G | 1/3", АРД, 4.0-16.0 мм, (65.4-15.8)°, DC, F1.4-360, CS | 63 | 58.59 | 56.7
Infinity SCV550G | 1/3", АРД, 5.0-50.0 мм, (63 - 6.9)°, DC, F1.7-360, CS | 82 | 76.26 | 73.8
Мегапиксельные объективы
Infinity SCVMA028GIR | 1/3", АРД, 2.8 мм, 93.7°, DC, F1.2-360, асферика, IR-линзы, CS | 89 | 82.77 | 80.1
Infinity SCVMA2882GIR | 1/3", АРД, 2.8-8.2 мм, (93.7-32)°, DC, F1.4-360, асферика, IR-линзы, CS | 89 | 82.77 | 80.1
Infinity SCVHMA04FIR | 1/2", фикс. диафрагма, 4.0 мм, 43.1°, F2.0, IR-линзы, CS | 51 | 47.43 | 45.9
Infinity SCVHM08GIR | 1/2", АРД, 8.0 мм, 43.1°, DC, F1.4-360, асферика, IR-линзы, CS | 115 | 106.95 | 103.5
Infinity SCVHMA0408GIR | 1/2", АРД, 4.0-8.0 мм, (93.6-43.1)°, DC, F1.4-360, асферика, IR-линзы, CS | 132 | 122.76 | 118.8
Infinity SCVHMA0408MIR | 1/2", ручная диафрагма, 4.0-8.0 мм, (93.6-43.1)°, F1.4-360, асферика, IR-линзы, CS | 125 | 116.25 | 112.5
Infinity SCVHMA0412MIR | 1/2", ручная диафрагма, 4.0-12.0 мм, (93.6-29.5)°, F1.4-360, асферика, IR-линзы, CS | 140 | 130.2 | 126
Infinity SCVHMA0412GIR | 1/2", АРД, 4.0-12.0 мм, (93.6-29.5)°, DC, F1.4-360, асферика, IR-линзы, CS | 147 | 136.71 | 132.3
Видеокамеры Infinity
Черно-белые видеокамеры со встроенным объективом
Infinity BWP-M420MD | Миниатюрная камера в метал. корпусе, 1/3" Sony CCD, 420 ТВЛ, 0.1лк, f=3.6мм, S/N>48дБ, -10°С +50°С ,12В, 160мА, 37х34х33мм, козырек и кронштейн в комплекте | 58 | 53.94 | 52.2
Infinity BWP-M420MD 6/8/12мм | Миниатюрная камера в метал. корпусе, 1/3" Sony CCD, 420 ТВЛ, 0.1лк, f=6.0/8.0/12.0мм на выбор, S/N>48дБ, -10°С +50°С ,12В, 160мА, 37х34х33мм, козырек и кронштейн в комплекте | 58 | 53.94 | 52.2
Infinity SWP-L420MD | Миниатюрная камера с ИК-подсветкой, 1/3" Sony CCD, 420 ТВЛ, 8 LED , 0.1лк(0.0 LED вкл) (F1.2), f=3.6мм, S/N>48дБ, -10°С +50°С, 50x48x65, 12В, 250мА, козырек и кронштейн в комплекте | 72 | 66.96 | 64.8
Infinity SWP-L420MD 6/8/12мм | Миниатюрная камера с ИК-подсветкой, 1/3" Sony CCD, 420 ТВЛ, 8 LED , 0.1лк(0.0 LED вкл) (F1.2), f=6.0/8.0/12.0мм на выбор, S/N>48дБ, -10°С +50°С, 50x48x65, 12В, 250мА, козырек и кронштейн в комплекте | 72 | 66.96 | 64.8
Infinity BMD-420SD | Миниатюрная купольная камера h=50.8мм, d=80.0мм, 1/3" Sony CCD, 420 ТВЛ, BLC, 0.1лк, f=3.8мм, S/N>50дБ, DC 12В | 55 | 51.15 | 49.5
Infinity BVPD-VF570SD 4-9 | Вандалозащищенная всепогодная купольная камера 1/3" Sony CCD, 570ТВЛ, BLC, АРД, 0.01лк, f=4-9мм, -10°С +50°С, S/N>48дБ, IP66, DC 12В, 3.5Вт(13.5Вт с обогревателем до -40°С) | 205 | 190.65 | 184.5
Infinity BVPD-VF570SD 2.6 | Аналогично BVPD-VF570SD, с варифокальным объективом f=2.6-6мм | 210 | 195.3 | 189
Infinity BVPD-HK | Нагревательный элемент для видеокамеры BVPD-VF570SD (до -40°С) | 28 | 26.04 | 25.2
Черно-белые корпусные видеокамеры (без объектива)
Infinity MS-420MD | 1/3" Sony CCD, 420 ТВЛ, BLC, 0.01лк(F1.2), S/N>48дБ, DC, 34x34x60, 350г, -12В, 160мА, кронштейн в комплекте | 65 | 60.45 | 58.5
Infinity QX-580SA | 1/3" Sony CCD, 580 ТВЛ, AGC, BLC, 0.01лк (F1.2), S/N>50 дБ, auto DC/VD/ES, 68x59x134, 220В, 3 Вт 2 года гарантии! | 130 | 120.9 | 117
Infinity QX-580SD | Аналогично QX-580SA, питание DC 12В / AC 24В 2 года гарантии! | 125 | 116.25 | 112.5
Infinity MX-580SD | 1/3" Sony CCD, 580 ТВЛ, BLC, 0.003 лк (F1.2), S/N>50 дБ, DC, 34x34x60, 350г, -12В, 160мА, кронштейн в комплекте | 110 | 102.3 | 99
Цветные видеокамеры со встроенным объективом
Видеокамеры в цилиндрическом корпусе
Infinity SWP-CL540SD | Миниатюрная цветная влагозащищенная камера с ИК-подсветкой, 1/3" Sony HR CCD, , Nextchip DSP, 540ТВЛ, 8 LED , 0.5лк(0.0 LED вкл) (F1.2), f=3.6мм, S/N>48дБ, -10°С +50°С, 50x48x65, 12В, 250мА, козырек и кронштейн в комплекте | 108 | 100.44 | 97.2
Infinity SRX-DDN540L 3.6 | Компактная экономичная уличная камера день/ночь, 1/3" Sony HR CCD, 540ТВ, Nextchip DSP, 0.3/0.00лк(СИД вкл), ИК-подсветка 24 СИД(до 20м), объектив 3.6мм, АРД, BLC, AGC, затвор 1/50~1/100000, S/N>50дБ, интегрированый кронштейн с кабель-каналом, IP66, -30°С +50°С, 140х88х91, 200г, -12В, 500мА | 180 | 167.4 | 162
Infinity SRX-VFDDN540L 4-9 | Компактная экономичная уличная камера день/ночь, 1/3" Sony HR CCD, 540ТВЛ, Nextchip DSP, 0.3/0.00лк(СИД вкл), ИК-подсветка 24 СИД(до 20м), варифокальный объектив 4-9мм, АРД, BLC, AGC, затвор 1/50~1/100000, S/N>50дБ, интегрированый кронштейн с кабель-каналом, IP66, -30°С +50°С, 140х88х91, 200г, -12В, 500мА | 225 | 209.25 | 202.5
Купольные видеокамеры
Infinity CXD-HQVF540SDE (4-9) | Компактная купольная камера h=80.0мм, d=100.0мм, (3 степени свободы), 1/3" SonySuperHAD CCD, DSP Sony HQ1, 540 ТВЛ, день/ночь (электрон., on/off), АРД, BLC, AGC, 0.5лк, f=4-9мм, S/N>50дБ, DC 12В, 2 года гарантии! | 184 | 171.12 | 165.6
Infinity CXD-HQVF540SDE (2.5-6) | Аналогично CXD-HQVF540, с варифокальным объективом f=2.5-6мм 2 года гарантии! | 198 | 184.14 | 178.2
Infinity SRD-DDN540SL 3.6 | Экономичная купольная камера 1/3" Sony HR CCD, Nextchip DSP, 540ТВЛ, BLC, AGC, DSP, 0.5лк, день/ночь (электрон., on/off), f=3.6мм, F 1.2; S/N>50дБ, питание -12В, 3.5 Вт, h=87.9мм, d=120.0мм, возможна установка на стену (3 степени свободы), 400г | 126 | 117.18 | 113.4
Infinity SRD-DDN540SL 4-9 | Экономичная купольная камера 1/3" Sony HR CCD, Nextchip DSP, 540 ТВЛ цвет, АРД, BLC, AGC, DSP, 0.5лк, день/ночь (электрон., on/off), варифокал f=4-9мм, F 1.2; S/N>50дБ, питание -12В, 3.5 Вт, h=87.9мм, d=120.0мм, возможна установка на стену (3 степени свободы), 400г | 166 | 154.38 | 149.4
Infinity SRD-DDN540SL 2.6-6 | Характеристики аналогично предыдущей позиции. Фокус 2.5-6мм | 180 | 167.4 | 162
Infinity SRD-DDN540LED 2.6-6 | Экономичная купольная камера cо встроенной ИК-подсветкой (24СИД), 1/3" Sony HR CCD, Nextchip DSP, 540 ТВЛ цвет, АРД, BLC, AGC, DSP, 0.5лк, день/ночь (электрон., on/off), варифокал f=2.6-6мм, F 1.2; S/N>50дБ, питание -12В, 3.5 Вт, h=87.9мм, d=120.0мм, возможна установка на стену (3 степени свободы), 450г | 220 | 204.6 | 198
Infinity SRD-VFDN550SDE 2.5-6 | Профессиональная купольная камера 1/3" Sony Super HAD II CCD, 550 ТВЛ цвет, АРД, BLC, AGC, DSP, 0.5лк, день/ночь (электрон., on/off), f=2.5-6мм, F1.2; S/N>50дБ, питание -12В/~24В 4,5 Вт, h=100.0мм, d=120.0мм, возможна установка на стену (3 степ. свободы). 2 года гарантии! | 220 | 204.6 | 198
Infinity SRD-VFDN550SDE 3.3-12 | Характеристики аналогично предыдущей позиции. Фокус 3.3-12мм | 210 | 195.3 | 189
Infinity CVPD-WDN500PD 2.9-10 | Сверхпрочная вандалозащищенная купольная камера 1/3" Pixim Sensors, 504 ТВЛ цвет, WDR 120 db max, АРД, BLC x4 зон, AGC, DSP, 0.95лк, день/ночь (электрон., on/off), OSD (экранное меню) f=2.9-10мм, F 1,2; S/N>42дБ, цифровое увеличение 2х, питание -12В/~24В 4,5 Вт (max 20Вт с нагревателем), h=100.0мм, d=120.0мм, возможна установка на стену (3 степени свободы). Накладной или врезной монтаж. Установка как внутри, так и вне помещений с дополнительным обогревателем CVPD-HK/SDE (-40°С +50°С, опция) 2 года гарантии! | 325 | 302.25 | 292.5
Infinity CVPD-DDN540SDE 2.5-6 | Сверхпрочная вандалозащищенная всепогодная купольная видеокамера день/ночь (электронн.), 1/3" Sony CCD, Sony HQ1 DSP, 540/600ТВЛ, 0.5/0.25лк, f=2.5-6мм, DSP, DNR, AGC, АРД, 1/60~1/100000, S/N>50 дБ, -10°С +50°С, возможна установка на стену (3 степени свободы). Накладной или врезной монтаж. Установка как внутри, так и вне помещений с дополнительным обогревателем CVPD-HK/SDE (-40°С +50°С, опция), h=100.0мм, d=120.0мм, питание DC 12В / AC 24В, 4.5Вт (max 20Вт с нагревателем), 2 года гарантии! | 270 | 251.1 | 243
Infinity CVPD-DDN540SDE 3.3-12 | Аналогично CVPD-DDN540SDE, с варифокал объективом f=3.3-12мм | 260 | 241.8 | 234
Infinity СVPD-HK/SDE | Нагревательный элемент для в/к СVPD-DDN540SDE (до -40°С) | 33 | 30.69 | 29.7
Цветные корпусные видеокамеры (без объектива)
Миниатюрные цветные видеокамеры
Infinity CS-420HD | 1/3" Sony CCD, 420 ТВЛ, BLC, 0.1лк(F1.2), S/N>48 дБ, DC, 34x34x60, 350г, -12В, 200мА, кронштейн в комплекте | 100 | 93 | 90
Цветные видеокамеры с электронной функцией день/ночь
Infinity CX-DDN540SD | Миниатюрная корпусная, 1/3" Sony SuperHAD II CCD, Nextchip DSP, 540ТВЛ, BLC, 0.02лк(F1.2), день/ночь (электрон.), S/N>50дБ, DC, 34x34x60, 350г, -12В, 150мА, кронштейн в комплекте | 160 | 148.8 | 144
Infinity SR-DDN540SL | 1/3" Sony SuperHAD CCD, Nexchip DSP, 540 ТВЛ цвет, BLC, AGC, 0.25 лк (F1.2), день/ночь (электрон.), зеркальное отображение, 4 приватные зоны, S/N>50 дБ, DC/VD, 66x56x120, DC 12В, 1.5Вт | 151 | 140.43 | 135.9
Infinity SR-DDN540SH | 1/3" Sony SuperHAD CCD, Nextchip DSP, 540 ТВЛ цвет, BLC, AGC, 0.25 лк (F1.2), день/ночь (электрон.), зеркальное отображение, 4 приватные зоны, S/N>50 дБ, DC/VD, 66x56x120, AC 230В, 1.5Вт | 151 | 140.43 | 135.9
Infinity SR-DN600SA | 1/3" Sony SuperHAD II CCD, W5 DSP, 600 ТВЛ цвет/ 700ТВЛ ч/б, 3D-DNR, DIS, HLC, AGC, 0.05(цв)/0.0002(sens-up)лк (F1.2), день/ночь (электрон.), OSD, зеркальное отображение, 12 приватных зон, S/N>50 дБ, DC, 64x56x90, AC 230В, 3.5Вт | 195 | 181.35 | 175.5
Infinity SR-DN600SD | Аналогично SR-DN600SA, питание DC 12В / AC 24В, 3.5Вт | 190 | 176.7 | 171
Infinity SR-WDN620SA | 1/3" Sony SuperHAD II CCD, Infinity DSP, WDR, 620 ТВЛ цвет/ 700ТВЛ ч/б, 3D-DNR, DIS, HLC, ECLPS,, AGC, 0.05(цв)/0.0001(sens-up)лк (F1.2), день/ночь (электрон.), OSD, зеркальное отображение, детектор движения 8 зон, 8 зон маскирования, цировая стабилизация изображения, S/N>52 дБ, DC, 64x56x90, AC 230В, 3.5Вт | 190 | 176.7 | 171
Infinity SR-WDN620SD | 1/3" Sony SuperHAD II CCD, Infinity DSP, WDR, 620 ТВЛ цвет/ 700ТВЛ ч/б, 3D-DNR, DIS, HLC, ECLPS,, AGC, 0.05(цв)/0.0001(sens-up)лк (F1.2), день/ночь (электрон.), OSD, зеркальное отображение, детектор движения 8 зон, 8 зон маскирования, цировая стабилизация изображения, S/N>52 дБ, DC, 64x56x90, DC 12В / AC 24В, 3.5Вт | 185 | 172.05 | 166.5
Infinity QC-DN480SA | 1/3" Sony SuperHAD CCD, 480 ТВЛ, BLC, 0.2/0.02 лк (F1.2), день/ночь (электрон.), S/N>48 дБ, DC/VD, 68x59x133, 220В, 4Вт | 179 | 166.47 | 161.1
Infinity QС-DN540SA | 1/3" Sony HR CCD, Sony HQ1 DSP, 540 ТВЛ, BLC, AGC, 0.2/0.02 лк (F1.2), день/ночь (электрон.), OSD (экранное меню), S/N>50 дБ, DC/VD, 68x59x133, ~100-250VAC, 4Вт 2 года гарантии! | 195 | 181.35 | 175.5
Infinity QС-DN540SAE | 1/3" SonydeCCD, Sony HQ1 DSP, 540 ТВЛ, BLC, AGC, 0.3/0.03 лк (F1.2), день/ночь (электрон.), S/N>48 дБ, DC/VD, 68x59x133, ~100-250VAC, 4.5Вт 2 года гарантии! | 155 | 144.15 | 139.5
Infinity QC-DN540SDE | Аналогично QC-DN540SAE, питание DC 11-28В / AC 20-29В 2 года гарантии! | 155 | 144.15 | 139.5
Infinity CHR-DN540SA | 1/3" Sony SuperHAD CCD, Sony HQ1 DSP, 540 ТВЛ цвет, BLC, 0.3/0.002лк (F1.2), день/ночь (электрон.), S/N>50дБ, AGC, DNR, детектор движения (4 зоны), 4 приватные зоны, АРД DC/VD, 66x56x120мм, 100~240В, 3.5Вт | 205 | 190.65 | 184.5
Профессиональные видеокамеры день/ночь (механический ИК-фильтр)
Корпусные видеокамеры (без объектива)
Infinity SR-TDN540SL | 1/3" Sony SuperHAD CCD, Nextchip DSP, 540 ТВЛ цвет, BLC, AGC, 0.25/0.01 лк (F1.2), день/ночь (мех. IR-фильтр), зеркальное отображение, 4 приватные зоны, S/N>50 дБ, DC, 64x56x90, DC 12В, 2.5Вт | 184 | 171.12 | 165.6
Infinity SR-TDN540SH | 1/3" Sony SuperHAD CCD, , Nextchip DSP, 540 ТВЛ цвет, BLC, AGC, 0.25/0.01 лк (F1.2), день/ночь (мех. IR-фильтр), зеркальное отображение, 4 приватные зоны, S/N>50 дБ, DC, 64x56x90, AC 230В, 2.5Вт | 184 | 171.12 | 165.6
Infinity SR-TWDN620SA | 1/3" Sony SuperHAD II CCD, Infinity DSP, WDR, 620 ТВЛ цвет/ 700ТВЛ ч/б, 3D-DNR, DIS, HLC, ECLPS,, AGC, 0.05(цв)/0.0001(sens-up)лк (F1.2), день/ночь (мех. IR-фильтр), OSD, зеркальное отображение, детектор движения 8 зон, 8 зон маскирования, цировая стабилизация изображения, S/N>52 дБ, DC, 64x56x90, AC 230В, 3.5Вт | 215 | 199.95 | 193.5
Infinity SR-TWDN620SD | Аналогично SR-WDN620SA, питание DC 12В / AC 24В, 3.5Вт | 210 | 195.3 | 189
Infinity CQ-TWDN650RFA | Профессиональная видеокамера день/ночь (мех. IR-фильтр), 1/3" Sony 960H CCD, Sony Effio DSP, 650/700 ТВЛ, 0.3/0.03лк (F1.2, IR-фильтр вкл/выкл), WDR 68дБ, 3D DNR, BLC x6 зон с варьируемой чувствит., 4 зоны маскирования, детектор движения, АРД DС/VD, S/N>52 дБ, удаленное управление по RS-485, титры (до 16-ти символов), 58x73x126, AC 100-240В | 340 | 316.2 | 306
Infinity CQ-TWDN650RFD | Аналогично CQ-TWDN650RFA, питание DC 11-13В / AC 20-29В | 340 | 316.2 | 306
Infinity CHR-ITW650EFA | Интеллектуальная видеокамера день/ночь (мех. IR-фильтр), 1/3" Sony 960H CCD, Sony Effio DSP, 650/700 ТВЛ, 0.1/0.01лк (F1.2, IR-фильтр вкл/выкл), WDR 68дБ, 3D DNR, BLC x6 зон с варьируемой чувствит., распознавание лиц, счетчик вх./выхода, 4 зоны маскирования, интеллектуальный детектор движения, АРД DС/VD, S/N>52 дБ, удаленное управление по RS-485, титры (до 16-ти символов), 64x79x118, AC 100-240В | 365 | 339.45 | 328.5
Infinity CHR-ITW650EFD | Аналогично CHR-ITW650EFA, питание DC 11-13В / AC 20-29В | 365 | 339.45 | 328.5
Infinity CHR-TDN540SA | Профессиональная видеокамера день/ночь (мех. IR-фильтр), 1/3" Sony SuperHAD CCD, Sony HQ1 DSP, 540/600ТВЛ - цвет/ч-б, BLC, 0.3/0.002лк (F1.2), , S/N>50дБ, AGC, DNR, 4 приватные зоны, АРД DC/VD, 66x56x120мм, 100~240В, 4.5Вт | 220 | 204.6 | 198
Infinity CHR-TDN540SD | Аналогично CHR-TDN540SA, питание DC 12В / AC 24В, 4Вт | 216 | 200.88 | 194.4
Infinity CX-TWDN560SA | Цветная высокочувствительная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/3" Sony CCD, 560/700 ТВЛ (цвет/ч-б), 0.3/0.01/0.001лк, АРД DC, C/CS, BLC, WB, AGC, OSD, SVIV DSP, WDR (х128), SSNR II (цифровая система шумоподавления), DIS - цифровая стабилизация изображения, 10x цифровой зум, маскинг зон, детектор движения, S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек, AC 230В , 3.5Вт, 64х55х116мм, 200гр. | 275 | 255.75 | 247.5
Infinity CX-TWDN560SD | Аналогично CX-TWDN560SA, питание DC 12В / AC 24В, 4.5Вт | 265 | 246.45 | 238.5
Infinity CQ-TWDN650RFA | Профессиональная видеокамера день/ночь (мех. IR-фильтр), 1/3" Sony 960H CCD, Sony Effio DSP, 620/700 ТВЛ, 0.3/0.03лк (F1.2, IR-фильтр вкл/выкл), WDR 68дБ, 3D DNR, BLC x6 зон с варьируемой чувствит., 4 зоны маскирования, детектор движения, АРД DС/VD, S/N>52 дБ, удаленное управление по RS-485, титры (до 16-ти символов), 63x73x122, AC 100-240В 2 года гарантии! | 340 | 316.2 | 306
Infinity CQ-TWDN650RFD | Аналогично CQ-TWDN650RFA, питание DC 11-13В / AC 20-29В 2 года гарантии! | 340 | 316.2 | 306
Infinity CHR-ITW650EFA | Интеллектуальная видеокамера день/ночь (мех. IR-фильтр), 1/3" Sony 960H CCD, Sony Effio DSP, 650/700 ТВЛ, 0.1/0.01лк (F1.2, IR-фильтр вкл/выкл), WDR 68дБ, 3D DNR, BLC x6 зон с варьируемой чувствит., распознавание лиц, счетчик вх./выхода, 4 зоны маскирования, интеллектуальный детектор движения, АРД DС/VD, S/N>52 дБ, удаленное управление по RS-485, титры (до 16-ти символов), 63x73x122, AC 100-240В | 365 | 339.45 | 328.5
Infinity CHR-ITW650EFD | Аналогично CHR-ITW650EFA, питание DC 11-13В / AC 20-29В | 365 | 339.45 | 328.5
Infinity CX-TDN540RHA | Профессиональная видеокамера день/ночь (мех. IR-фильтр), 1/3" Sony Ex-view CCD, Sony HQ1 DSP, 540/570 ТВЛ, 0.6/0.01лк (F1.2, IR-фильтр вкл/выкл), BLC x6 зон с варьируемой чувствит., 3 зоны маскирования, АРД DС/VD, S/N>50 дБ, удаленное управление по RS-485, титры (до 16-ти символов), 63x73x122, AC 100-250В 2 года гарантии! | 290 | 269.7 | 261
Infinity CX-TDN540RHD | Аналогично CX-DN540RHA, питание DC 11-28В / AC 20-29В 2 года гарантии! | 320 | 297.6 | 288
Купольные видеокамеры
Infinity CHVD-ITW650RFD | Купольная уличная вандалозащищенная интеллектуальная видеокамера день/ночь (мех. IR-фильтр), 1/3" Sony 960H CCD, Sony Effio DSP, 650/700 ТВЛ, 0.3/0.01лк (F1.2, IR-фильтр вкл/выкл), варифокал 2.8-12мм, WDR 68дБ, 3D DNR, BLC x6 зон с варьируемой чувствит., распознавание лиц, счетчик вх./выхода, 4 зоны маскирования, интеллектуальный детектор движения, АРД DС/VD, S/N>52 дБ, удаленное управление по RS-485, титры (до 16-ти символов), h=94.5мм, d=142.0мм, DC12В/AC24В, 3.5Вт(13.5Вт с обогревателем CHVD-HK до -40°С) | 410 | 381.3 | 369
Infinity CHVD-HK | Нагревательный элемент для в/к СHVD-ITW650RFD (до -40°С) | 38 | 35.34 | 34.2
Infinity CVPD-VFDN540SD 4-9 | Вандалозащищенная всепогодная купольная видеокамера день/ночь (мех. IR-фильтр), 1/3" Sony CCD, Sony HQ1 DSP, 540/600ТВЛ, 0.5/0.01лк, f=4-9мм, DSP, DNR, AGC, АРД, 1/60~1/100000, S/N>50 дБ, -10°С +50°С, h=94.5мм, d=142.0мм, питание DC 12В / AC 24В, 3.5Вт(13.5Вт с обогревателем до -40°С) | 320 | 297.6 | 288
Infinity CVPD-VFDN540SD 2.6-6 | Аналогично CVPD-VFDN540SD, с варифокальным объективом f=2.6-6мм | 325 | 302.25 | 292.5
Infinity СVPD-HK | Нагревательный элемент для видеокамер СVPD-VFDN540SD (до -40°С) | 28 | 26.04 | 25.2
Infinity CVPD-TWDN620LED | Вандалозащищенная всепогодная купольная видеокамера день/ночь (мех. IR-фильтр), 1/3" Sony SuperHAD II, 620/700ТВЛ, 0.05/0.001лк, ИК-подсветка 24 СИД(до 20м), функция "Антиблик", варифокал f=2.8-11мм с ИК-коррекцией, Infinity DSP, 3D-DNR, WDR, ECLPS, AGC, АРД, 1/60~1/90000, S/N>52 дБ, Dzoom, -40°С +50°С, детектор движения 8 зон, 8 зон маскирования, цировая стабилизация изображения, h=111мм, d=130.0мм, питание DC12В / AC24В, 13Вт | 345 | 320.85 | 310.5
Infinity CVPD-WB/LED | Профессиональный настенный кронштейн для видеокамеры CVPD-TWDN620LED | 50 | 46.5 | 45
Infinity CVPD-TDN540SDE 2.5-6 | Сверхпрочная вандалозащищенная всепогодная купольная видеокамера день/ночь (мех. IR-фильтр), 1/3" Sony CCD, Sony HQ1 DSP, 540/600ТВЛ, 0.5/0.1лк, f=2.5-6мм, DSP, DNR, AGC, АРД, 1/60~1/100000, S/N>50 дБ, -10°С +50°С, возможна установка на стену (3 степени свободы). Накладной или врезной монтаж. Установка как внутри, так и вне помещений с дополнительным обогревателем CVPD-HK/SDE (-40°С +50°С, опция), h=100.0мм, d=120.0мм, питание DC 12В / AC 24В, 4.5Вт (max 20Вт с нагревателем), 2 года гарантии! | 315 | 292.95 | 283.5
Infinity CVPD-TDN540SDE 3.3-12 | Аналогично CVPD-TDN540SDE, с варифокал объективом f=3.3-12мм | 300 | 279 | 270
Infinity СVPD-HK/SDE | Нагревательный элемент для в/к СVPD-TDN540SDE (до -40°С) | 33 | 30.69 | 29.7
Видеокамеры в цилиндрическом корпусе
Infinity SRX-VFDN600LED 2.8-11 | Уличная всепогодная камера день/ночь(мех. IR-фильтр), 1/3" Sony SuperHAD CCD, W5 DSP, 600/700 ТВЛ, 0.05/0.00лк(СИД вкл), ИК-подсветка 48 СИД(до 40м), функция "Антиблик", варифокальный объектив 2.8-11мм, 3D-DNR, DIS, HLC, затвор 1/50~1/100000, S/N>50дБ, интегрированый кронштейн, IP66, -40°С +50°С, 140х88х91, 1400г, -12В/~24В, 14W | 350 | 325.5 | 315
Infinity SRX-VFDN600LED 9-22 | SRX-VFDN600LED с варифокальным объективом 9-22мм | 360 | 334.8 | 324
Infinity SRX-WDN620LED 2.8-11 | Уличная всепогодная камера день/ночь(мех. IR-фильтр), 1/3" Sony SuperHAD CCD, INFINITY DSP, 620/700 ТВЛ, 0.05/0.00лк(СИД вкл), ИК-подсветка 48 СИД(до 40м), функция "Антиблик", варифокальный объектив 2.8-11мм, Infinity DSP, WDR, 3D-DNR, DIS, HLC,ECLPS, детектор движения 8 зон, 8 зон маскирования, цировая стабилизация изображения, затвор 1/50~1/90000, S/N>52дБ, интегрированый кронштейн, IP66, -40°С +50°С, 145(253,6)х88х83, 1400г, -12В/~24В, 14W | 345 | 320.85 | 310.5
Infinity SRX-WDN620LED 9-22 | Уличная всепогодная камера день/ночь(мех. IR-фильтр), 1/3" Sony SuperHAD CCD, Infinity DSP, 620/700 ТВЛ, 0.05/0.00лк(СИД вкл), ИК-подсветка 48 СИД(до 40м), функция "Антиблик", варифокальный объектив 9-22мм, WDR, 3D-DNR, DIS, HLC,ECLPS, детектор движения 8 зон, 8 зон маскирования, цировая стабилизация изображения, затвор 1/50~1/90000, S/N>52дБ, интегрированый кронштейн, IP66, -40°С +50°С, 145(253,6)х88х83, 1400г, -12В/~24В, 14W | 360 | 334.8 | 324
Infinity TPC-HQDN540LED 2.8-11 | Профессиональная уличная всепогодная камера день/ночь(мех. IR-фильтр), 1/3" Sony SuperHAD II CCD, Sony HQ1 DSP, 540ТВЛ, 0.03/0.00лк(СИД вкл), ИК-подсветка 25 СИД(до 40м), функция "Антиблик", варифокальный объектив 2.8-11мм, АРД, BLC, AGC, затвор 1/50~1/100000, S/N>50дБ, встроенный передатчик по витой паре, интегрированый кронштейн, IP66, -40°С +50°С, 122(136)хD78, 1400г, -12В/~24В, 14W | 396 | 368.28 | 356.4
Infinity TPC-HQDN540LED 5.0-50 | Профессиональная уличная всепогодная камера день/ночь(мех. IR-фильтр), 1/3" Sony SuperHAD II CCD, Sony HQ1 DSP, 540ТВЛ, 0.03/0.00лк(СИД вкл), ИК-подсветка 25 СИД(до 40м), функция "Антиблик", варифокальный объектив 5.0-50мм, АРД, BLC, AGC, затвор 1/50~1/100000, S/N>50дБ, встроенный передатчик по витой паре, интегрированый кронштейн, IP66, -40°С +50°С, 122(136)хD78, 1400г, -12В/~24В, 14W | 462 | 429.66 | 415.8
Infinity TPC-TWDN620LED 2.8-11 | Уличная всепогодная камера день/ночь(мех. IR-фильтр), 1/3" Sony SuperHAD CCD, INFINITY DSP, 620/700 ТВЛ, 0.05/0.00лк(СИД вкл), ИК-подсветка 48 СИД(до 40м), функция "Антиблик", варифокальный объектив 2.8-11мм, Infinity DSP, WDR, 3D-DNR, DIS, HLC,ECLPS, детектор движения 8 зон, 8 зон маскирования, цировая стабилизация изображения, затвор 1/50~1/90000, S/N>52дБ, встроенный передатчик по витой паре, интегрированый кронштейн, IP66, -40°С +50°С, 145(253,6)х88х83, 1400г, -12В/~24В, 14W | 396 | 368.28 | 356.4
Infinity TPC-TWDN620LED 5-50 | Уличная всепогодная камера день/ночь(мех. IR-фильтр), 1/3" Sony SuperHAD CCD, INFINITY DSP, 620/700 ТВЛ, 0.05/0.00лк(СИД вкл), ИК-подсветка 48 СИД(до 40м), функция "Антиблик", варифокальный объектив 5-50мм, Infinity DSP, WDR, 3D-DNR, DIS, HLC,ECLPS, детектор движения 8 зон, 8 зон маскирования, цировая стабилизация изображения, затвор 1/50~1/90000, S/N>52дБ, встроенный передатчик по витой паре, интегрированый кронштейн, IP66, -40°С +50°С, 145(253,6)х88х83, 1400г, -12В/~24В, 14W | 450 | 418.5 | 405
Цветные корпусные видеокамеры с управляемым трансфокатором
Infinity CX-22ZWDN580SD | Корпусная 1/4" Sony SuperHAD CCD, ДЕНЬ-НОЧЬ (мех. IR-фильтр, автоматический/ручной/по контактам), WDR, 580/650ТВЛ, 0.5/0.05/0.01лк (F1.6), 22X оптическое (3.9mm ~ 85.8mm, автофокусировка) и 11Х цифровое увеличение,BLC, AGC (30dB макс.), АРД (авто/ручн.), OSD, затвор ~1/10000, S/N>52дБ, позитив/негатив, зеркальное отображение, картинка в картинке, удаленное управление по RS-485, 62x62x105, 335г, 12В, 4.3 Вт. | 440 | 409.2 | 396
Infinity IWPC-10ZDN500LED | Уличная 1/4" Sony SuperHAD CCD, ДЕНЬ-НОЧЬ (мех. IR-фильтр), 500/570ТВЛ, 0.7/0.02/0.00лк (LED on), ИК-подсветка 12 Супер-СИД (до 50м), функция "Антиблик", 10X оптическое (3.8mm ~ 38.0mm, автофокусировка) и 10Х цифровое увеличение,BLC, AGC, АРД, OSD, затвор ~1/10000, S/N>52дБ, удаленное управление по RS-485 (Pelco-D), IP66, -30°С +50°С, интегрированный кронштейн с кабель-каналом, 120x120x308, 865г, 12/24В, 4.5W | 520 | 483.6 | 468
Infinity IWPC-22ZWDN580SD | Уличная 1/4" Sony SuperHAD CCD, ДЕНЬ-НОЧЬ (мех. IR-фильтр, автоматический/ручной/по контактам), DNR, WDR, 580/650ТВЛ, 0.5/0.05/0.01лк (F1.6), 22X оптическое (3.9mm ~ 85.8mm, автофокусировка) и 11Х цифровое увеличение,BLC, AGC (30dB макс.), АРД (авто/ручн.), OSD, затвор ~1/10000, S/N>52дБ, позитив/негатив, зеркальное отображение, картинка в картинке, удаленное управление по RS-485, IP66, -30°С +50°С, 120x120x308, 865г, 12/24В. | 650 | 604.5 | 585
Infinity VPFX-22ZDN580SD | Уличная вандалозащищенная купольная видеокамера, 1/4" Sony SuperHAD CCD, 3-х координатное устройство позиционирования, ДЕНЬ-НОЧЬ (мех. IR-фильтр, автоматический/ручной/по контактам), DNR, WDR, 580/650ТВЛ, 0.5/0.05/0.01лк (F1.6), 22X оптическое (3.9mm ~ 85.8mm, автофокусировка) и 11Х цифровое увеличение,BLC, AGC (30dB макс.), АРД (авто/ручн.), OSD, затвор ~1/10000, S/N>52дБ, позитив/негатив, зеркальное отображение, картинка в картинке, удаленное управление по RS-485, IP66, -10°С +50°С (-40°С +50°С c нагревателем VPFX-HK или IVPD-HK), 120x120x308, 1.1кг, 12VDC/24VAC. | 475 | 441.75 | 427.5
Экономичные купольные высокоскоростные управляемые видеокамеры
Infinity ICVP-XH10ZDN550ED | Компактная уличная вандалоустойчивая высокоскоростная купольная цветная видеокамера ДЕНЬ/НОЧЬ (IRC) 1/4'' SONY Super HAD CCD; 550/620ТВЛ, 0.7/0.02лк, 10X оптическое (3.8mm ~ 38.0mm, автофокусировка) и 10Х цифровое увеличение; 128 предустановок, 4 тура, скорость до 360°/сек., 4 тревожных входа, протокол Pelco-D; -30°С +50°С (встроенный нагреватель и вентилятор), IP66, 12VDC - 0.8A, d=147.5мм, h=141мм, вес 1,3кг. Поставляется с кронштейном настенного крепления | 788 | 732.84 | 709.2
Infinity IVPD-22ZDN580SD | Компактная высокоскоростная купольная цветная видеокамера, вандалозащищенная, ДЕНЬ/НОЧЬ (IRC) 1/4'' SONY Super HAD CCD; 580/650ТВЛ, 0.5/0.05/0.001лк, 22X оптическое (3.9mm ~ 85.8mm, автофокусировка) и 11Х цифровое увеличение; 60 предустановок, 4 туров, скорость до 375°/сек., тревожный вход/выход, протокол Pelco-D; -10°С +50°С (-25°С +50°С c нагревателем IVPD22-HK), IP66, 12VDC / 24VAC, 12W, d=154мм, h=130мм, вес 1,3кг. | 925 | 860.25 | 832.5
Infinity IVPD-XH22ZDN580SD | Компактная высокоскоростная купольная цветная видеокамера в уличном вандалозащищенном уличном корпусе, ДЕНЬ/НОЧЬ (IRC) 1/4'' SONY Super HAD CCD; 580/650ТВЛ, 0.5/0.05/0.001лк, 22X оптическое (3.9mm ~ 85.8mm, автофокусировка) и 11Х цифровое увеличение; 60 предустановок, 4 туров, скорость до 375°/сек., тревожный вход/выход, протокол Pelco-D; -10°С +50°С (-30°С +50°С c нагревателем IVPD22-HK), IP66, 12VDC / 24VAC, 12W, d=154мм, h=130мм, вес 1,3кг. Для установки необходимо использовать кронштейны NVP-WB и NVP-CB (приобретается отдельно). | 1025 | 953.25 | 922.5
Infinity ISVP-22ZDN480SD | Высокоскоростная вандалозащищенная купольная видеокамера ДЕНЬ-НОЧЬ 1/4'' SONY Super HAD CCD; 480 ТВЛ, 1.0/0.01лк, 22X оптическое (3.3mm ~ 99.0mm, автофокусировка) и 10Х цифровое увеличение; S/N>50 дБ, обзор 360°, 128 предустановок, 4 тура, скорость до 360°/сек., 8 приватных зон, 4 тревожных входов, 2 тревожных реле (24VAC x 1A), протокол Pelco-D; 0°С +40°С, 2.0 кг, AC24В - 0.6А | 972 | 903.96 | 874.8
Infinity ISVP-30ZDN480SD | Высокоскоростная вандалозащищенная купольная видеокамера ДЕНЬ-НОЧЬ 1/4'' SONY Super HAD CCD; 480 ТВЛ, 1.0/0.01лк, 30X оптическое (3.3mm ~ 99.0mm, автофокусировка) и 10Х цифровое увеличение; S/N>50 дБ, обзор 360°, 128 предустановок, 4 тура, скорость до 360°/сек., 8 приватных зон, 4 тревожных входов, 2 тревожных реле (24VAC x 1A), 0°С +40°С, 2.0 кг, AC24В - 0.6А | 1060 | 985.8 | 954
Infinity ISVP-36ZWDN530ED | Высокоскоростная вандалозащищенная купольная видеокамера ДЕНЬ-НОЧЬ 1/4'' Sony Ex-View CCD ; 530 ТВЛ, 1.0/0.07/0.15/0.01лк, Wide Dinamic Range, 36X оптическое (3.4mm ~ 122.4mm, 54.2°~2.2°, автофокусировка) и 12Х цифровое увеличение; S/N>50 дБ, обзор 360°, режим "ночного затвора", 128 предустановок, 8 туров, скорость до 360°/сек., 8 приватных зон, 4 тревожных входов, 2 тревожных реле (24VAC x 1A), протокол Pelco-D; 0°С +50°С, 2.0 кг, AC24В - 0.6А | 1470 | 1367.1 | 1323
Infinity ICVP-XH27ZDN550TD | Уличная (IP-66) высокоскоростная купольная видеокамера ДЕНЬ-НОЧЬ 1/4" Super HAD CCD, 550/620 ТВЛ, 0,4/0.02лк, 27X оптическое (3.5mm ~ 94.5 mm/55.5°~2.22°, автофокусировка) и 12Х цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, OSD, WIV DSP, SSNR II, DIS - цифровая стабилизация изображения, маскинг зон, детектор движения, зеркальное отображение, скорость до 360°/сек, 128 предустановок, 8 туров, протокол Pelco-D /-P, S/N>50дБ, эл.затвор 1/50~1/120.000 сек, AC 24V, 1.5А, рабочая температура -30°С +50°С, D296х276мм, 4кг. Настенный кронштейн в комплекте! | 1296 | 1205.28 | 1166.4
Infinity ICVP-XH33ZWDN550TD | Уличная (IP-66) высокоскоростная купольная видеокамера ДЕНЬ-НОЧЬ 1/4" Super HAD CCD, 550/620 ТВЛ, 0.7/0.03лк, 33X оптическое (3.5mm ~ 115.5 mm/55.5°~1.77°, автофокусировка) и 12Х цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, OSD, SVIV DSP, WDR, SSNR II, DIS - цифровая стабилизация изображения, маскинг зон, детектор движения, зеркальное отображение, скорость до 360°/сек, 128 предустановок, 8 туров, протокол Pelco-D /-P, S/N>50дБ, эл.затвор 1/50~1/120.000 сек, AC 24V, 1.5А, рабочая температура -30°С +50°С, D296х276мм, 4кг. Настенный кронштейн в комплекте! | 1584 | 1473.12 | 1425.6
Infinity ICVP-XH37ZDN550TD | Уличная (IP-66) высокоскоростная купольная видеокамера ДЕНЬ-НОЧЬ 1/4" Super HAD CCD, 550/620 ТВЛ, 0,7/0.06лк, 37X оптическое (3.5mm ~ 129.5 mm/55.5°~1.59°, автофокусировка) и 12Х цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, OSD, WIV DSP, SSNR II, DIS - цифровая стабилизация изображения, маскинг зон, детектор движения, зеркальное отображение, скорость до 360°/сек, 128 предустановок, 8 туров, протокол Pelco-D /-P, S/N>50дБ, эл.затвор 1/50~1/120.000 сек, AC 24V, 1.5А, рабочая температура -30°С +50°С, D296х276мм, 4кг. Настенный кронштейн в комплекте! | 1728 | 1607.04 | 1555.2
Аксессуары для экономичных купольных высокоскоростных видеокамер
Infinity IVPD-CB | Профессиональный потолочный кронштейн для установки видеокамеры IVPD-22ZDN480SD,IVPD-22ZDN580SD, VPFX-22ZDN480SD, CVPD-VFDN540SD, BVPD-VF570SD, CHVD-ITW650RFD | 108 | 100.44 | 97.2
Infinity IVPD-WB | Профессиональный настенный кронштейн для установки видеокамер IVPD-22ZDN480SD, IVPD-22ZDN580SD, VPFX-22ZDN480SD, CVPD-VFDN540SD, BVPD-VF570SD, CHVD-ITW650RFD | 110 | 102.3 | 99
Infinity IVPD-HK | Нагревательный элемент для видеокамер IVPD-10Z480SD, подходит также для VPFX-22ZWDN480SD (до -40°С) | 38 | 35.34 | 34.2
Infinity IVPD22-HK | Нагревательный элемент для видеокамер IVPD-22ZDN480SD (до -30°С) | 38 | 35.34 | 34.2
Infinity VPFX-HK | Нагревательный элемент для видеокамер VPFX-22ZDN480SD/VPFX-22ZDN580SD (до -40°С) | 38 | 35.34 | 34.2
Infinity ISV-CB | Потолочный кронштейн для подвесного монтажа видеокамер ISVP-22Zxxxxxxx и ISVP-30Zxxxxxxx (на горизонтальную поверхность) | 35 | 32.55 | 31.5
Infinity ISV-WB | Настенный кронштейн для установки видеокамер ISVP-22Zxxxxxxx и ISVP-30Zxxxxxxx на вертикальную поверхность | 35 | 32.55 | 31.5
Infinity ISCV-CM | Угловой адаптер для кронштейнов ISV-WB | 69 | 64.17 | 62.1
Infinity ISCV-PM | Адаптер для крепления кронштейнов ISV-WB | 69 | 64.17 | 62.1
Infinity ISV-FMK | Кронштейн для установки купольных видеокамер серии ISVP-22/30Zxxxxx в подвесной потолок | 35 | 32.55 | 31.5
Infinity ICVP-CB | Потолочный кронштейн для подвесного монтажа видеокамер ICVP-XH23/33/37xxxxxxx и ICVP-XH10ZDN550ED (на горизонтальную поверхность) | 54 | 50.22 | 48.6
Infinity ICVP-CM | Угловой адаптер для видеокамер ICVP-XH27/33/37xxx | 54 | 50.22 | 48.6
Infinity ICVP-PM | Адаптер для крепления видеокамер ICVP-XH27/33/37xxx на столб | 54 | 50.22 | 48.6
Профессиональные купольные высокоскоростные управляемые видеокамеры серии ISE
Infinity ISE-12ZWDN650FD | Высокоскоростная миниатюрная купольная цветная видеокамера 1/4'' SONY CCD; 650/700 ТВЛ, 0.1/0.01лк (Low shutter on), 12X оптическое (3.8mm ~ 45.6mm, автофокусировка) и 12Х цифровое увеличение; ДЕНЬ-НОЧЬ (мех. IR-фильтр), WDR, 3D-DNR, S/N>50 дБ, обзор 360°, 256 предустановок, 8 туров, скорость до 400°/сек., точность позиционирования 0,225°, цифровой авторазворот, 16 приватных зон, детектор движения, 8 тревожных входов, 1 тревожных реле, протокол Pelco-D,Pelco-P, D 131 × 200 mm, 1.2 кг, DC 12В / AC 24В, 18W.Переходной кронштейн для накладного потолочного крепления купольных видеокамер в комплекте. | 800 | 744 | 720
Infinity ISE-XH12ZWDN650FD | Высокоскоростная всепогодная миниатюрная купольная цветная видеокамера 1/4'' SONY CCD; 650/700 ТВЛ, 0.1/0.01лк (Low shutter on), 12X оптическое (3.8mm ~ 45.6mm, автофокусировка) и 12Х цифровое увеличение; ДЕНЬ-НОЧЬ (мех. IR-фильтр), WDR, 3D-DNR, S/N>50 дБ, обзор 360°, 256 предустановок, 8 туров, скорость до 400°/сек., точность позиционирования 0,225°, цифровой авторазворот, 16 приватных зон, детектор движения, 8 тревожных входов, 1 тревожных реле, протокол Pelco-D,Pelco-P, -30 °C ~45 °C; D 172 × 260 mm, 2.1 кг, AC 24В, 52W | 900 | 837 | 810
Infinity ISE-30ZWDN650FD | Высокоскоростная купольная цветная видеокамера 1/4'' SONY Exview CCD; 650/700 ТВЛ, 0.1/0.01лк (Low shutter on), 30X оптическое (3.4mm ~ 102.0mm, автофокусировка) и 12Х цифровое увеличение; ДЕНЬ-НОЧЬ (мех. IR-фильтр), WDR, 3D-DNR, S/N>50 дБ, обзор 360°, меню настроек на русском языке, 256 предустановок, 8 туров, скорость до 400°/сек., точность позиционирования 0,225°, цифровой авторазворот, 16 приватных зон, детектор движения, 8 тревожных входов, 1 тревожных реле, протокол Pelco-D,Pelco-P, D131 × 226 mm, 1.6 кг, DC 12В / AC 24В, 20W. Переходной кронштейн для накладного потолочного крепления купольных видеокамер в комплекте. | 1250 | 1162.5 | 1125
Infinity ISE-36ZWDN650FD | Высокоскоростная купольная цветная видеокамера 1/4'' SONY Exview CCD; 650/700 ТВЛ, 0.1/0.01лк (Low shutter on), 36X оптическое (3.4mm ~ 122.4mm, автофокусировка) и 12Х цифровое увеличение; ДЕНЬ-НОЧЬ (мех. IR-фильтр), WDR, 3D-DNR, S/N>50 дБ, обзор 360°, меню настроек на русском языке, 256 предустановок, 8 туров, скорость до 400°/сек., точность позиционирования 0,225°, цифровой авторазворот, 16 приватных зон, детектор движения, 8 тревожных входов, 1 тревожных реле, протокол Pelco-D,Pelco-P; D 131 × 226 mm, 1.6 кг, DC 12В / AC 24В, 20W. Переходной кронштейн для накладного потолочного крепления купольных видеокамер в комплекте. | 1410 | 1311.3 | 1269
Infinity ISE-XH30ZWDN650FD | Высокоскоростная всепогодная купольная цветная видеокамера 1/4'' SONY Exview CCD; 650/700 ТВЛ, 0.1/0.01лк (Low shutter on), 30X оптическое (3.4mm ~ 102.0mm, автофокусировка) и 12Х цифровое увеличение; ДЕНЬ-НОЧЬ (мех. IR-фильтр), WDR, 3D-DNR, S/N>50 дБ, обзор 360°, меню настроек на русском языке, 256 предустановок, 8 туров, скорость до 400°/сек., точность позиционирования 0,225°, цифровой авторазворот, 16 приватных зон, детектор движения, 8 тревожных входов, 1 тревожных реле, протокол Pelco-D,Pelco-P; IP66, -45 °C ~ 50 °C; D 172 × 302.5 mm, 2.6 кг, AC 24В, 65W | 1450 | 1348.5 | 1305
Infinity ISE-XH36ZWDN650FD | Высокоскоростная всепогодная купольная цветная видеокамера 1/4'' SONY Exview CCD; 650/700 ТВЛ, 0.1/0.01лк (Low shutter on), 36X оптическое (3.4mm ~ 122.4mm, автофокусировка) и 12Х цифровое увеличение; ДЕНЬ-НОЧЬ (мех. IR-фильтр), WDR, 3D-DNR, S/N>50 дБ, обзор 360°, меню настроек на русском языке, 256 предустановок, 8 туров, скорость до 400°/сек., точность позиционирования 0,225°, цифровой авторазворот, 16 приватных зон, детектор движения, 8 тревожных входов, 1 тревожных реле, протокол Pelco-D,Pelco-P; IP66, -45 °C ~ 50 °C; D 172 × 302.5 mm, 2.6 кг, AC 24В, 65W | 1600 | 1488 | 1440
Infinity ISE-UPB | Универсальный всепогодный блок питания AC220V / AC24V, 3A. | 210 | 195.3 | 189
Infinity ISE-BC/NT | Дымчатый купол для внутренних камер ISE-30Z... и ISE-36Z... | 42 | 39.06 | 37.8
Infinity ISE-BC/XT | Дымчатый купол для уличных камер ISE-XH30Z... и ISE-XH36Z... | 97 | 90.21 | 87.3
Infinity ISE-VPC/NT | Дымчатый купол для внутренних камер ISE-12Z... | 33 | 30.69 | 29.7
Infinity ISE-VPC/XT | Дымчатый купол для уличных камер ISE-XH12Z... | 69 | 64.17 | 62.1
Infinity ISE-CB/500 | Профессиональный потолочный кронштейн для купольных видеокамер серии ISE | 83 | 77.19 | 74.7
Infinity ISE-WB | Профессиональный настенный кронштейн для купольных видеокамер серии ISE | 83 | 77.19 | 74.7
Infinity ISE-FMK | Профессиональный кронштейн для купольных видеокамер серии ISE-30/36Z... в подвесной потолок | 55 | 51.15 | 49.5
Infinity ISE-12Z/FMK | Профессиональный кронштейн для купольных видеокамер серии ISE-12Z... в подвесной потолок | 47 | 43.71 | 42.3
Infinity ISE-BMK | Переходной кронштейн для крепления внутренних купольных видеокамер серии ISE на кронштейны ISE-WB и ISE-CB | 83 | 77.19 | 74.7
Infinity ISE-CM | Переходной кронштейн для установки купольных видеокамер серии ISE на угол (с обязательным использованием ISE-WB) | 55 | 51.15 | 49.5
Infinity ISE-PM | Переходной кронштейн для установки купольных видеокамер серии ISE на трубчатое основание (с обязательным использованием ISE-WB) | 83 | 77.19 | 74.7
Профессиональные купольные высокоскоростные управляемые видеокамеры серии ISD
Infinity ISD-VA22ZDN580SD | Высокоскоростная купольная цветная видеокамера c функцией видеоаналитики(автотрекинг), ДЕНЬ-НОЧЬ 1/4'' SONY Super HAD CCD; 580/650 ТВЛ, 1.0/0.1/0.02лк (Low shutter on), 22X оптическое (3.9mm ~ 85.8mm, 49,5°~2,4°, автофокусировка) и 11Х цифровое увеличение; S/N>52 дБ, обзор 360°, 240 предустановок, 8 туров, скорость до 380°/сек., 8 приватных зон, 8 тревожных входов, 4 тревожных реле, протокол Pelco-D, Fastrax; 1.2 кг, DC 24В / AC 24В, 20W | 1322 | 1229.46 | 1189.8
Infinity ISD-18ZWDN540ED | Высокоскоростная купольная видеокамера ДЕНЬ-НОЧЬ 1/4'' Sony Ex-View CCD ; 540/600 ТВЛ, 1.0/0.1/0.01лк, Wide Dinamic Range, 18X оптическое (4.1mm ~ 73.8mm, 48°~2,7°, автофокусировка) и 12Х цифровое увеличение; S/N>50 дБ, обзор 360°, режим "ночного затвора", 240 предустановок, 8 туров, скорость до 380°/сек., 8 приватных зон, 8 тревожных входов, 4 тревожных реле, 1.2 кг, DC 24В / AC 24В, 20W | 1425 | 1325.25 | 1282.5
Infinity ISD-26ZWDN540ED | Высокоскоростная купольная видеокамера ДЕНЬ-НОЧЬ 1/4'' Sony Ex-View CCD ; 540/600 ТВЛ, 1.0/0.1/0.01лк, Wide Dinamic Range, 26X оптическое (3.5mm ~ 91.0mm, 54.2°~2.2°, автофокусировка) и 12Х цифровое увеличение; S/N>50 дБ, обзор 360°, режим "ночного затвора", 240 предустановок, 8 туров, скорость до 380°/сек., 8 приватных зон, 8 тревожных входов, 4 тревожных реле, 1.2 кг, DC 24В / AC 24В, 20W | 1625 | 1511.25 | 1462.5
Infinity ISD-35ZWDN540HD | Высокоскоростная купольная видеокамера ДЕНЬ-НОЧЬ 1/4'' Sony SuperHAD II CCD ; 540/600 ТВЛ, 1.0/0.1/0.01лк, Wide Dinamic Range, 35X оптическое (3.4mm ~ 119.0mm, 55.8°~1.4°, автофокусировка) и 12Х цифровое увеличение; DIS -цифровая система стабилизации изображения, S/N>50 дБ, обзор 360°, режим "ночного затвора", 240 предустановок, 8 туров, скорость до 380°/сек., 8 приватных зон, 8 тревожных входов, 4 тревожных реле, 1.2 кг, DC 24В / AC 24В, 20W | 1725 | 1604.25 | 1552.5
Infinity ISD-36ZWDN540ED | Высокоскоростная купольная видеокамера ДЕНЬ-НОЧЬ 1/4'' Sony Ex-View CCD ; 540/600 ТВЛ, 1.0/0.1/0.01лк, Wide Dinamic Range, 36X оптическое (3.4mm ~ 122.4mm, 54.2°~2.2°, автофокусировка) и 12Х цифровое увеличение; S/N>50 дБ, обзор 360°, режим "ночного затвора", 240 предустановок, 8 туров, скорость до 380°/сек., 8 приватных зон, 8 тревожных входов, 4 тревожных реле, протокол Pelco-D, Fastrax; 1.2 кг, DC 24В / AC 24В, 20W | 1750 | 1627.5 | 1575
Infinity ISD-VPH22ZDN580SD | Уличная вандалозащищенная (IP-66) высокоскоростная купольная цветная видеокамера ДЕНЬ-НОЧЬ 1/4'' SONY Super HAD CCD; 580/650 ТВЛ, 1.0/0.02/0.02лк (Low shutter on), 22X оптическое (3.9mm ~ 85.8mm, 49,5°~2,4°, автофокусировка) и 11Х цифровое увеличение; S/N>52 дБ, обзор 360°, 128 предустановок, 4 тура, скорость до 360°/сек., 8 приватных зон, 4 тревожных входов, 1 тревожных реле (24VAC x 1A max), протокол Pelco-D, Fastrax; -40°С +50°С, 3.3 кг, AC 24В, 70W, кронштейны в комплект не входят | 1300 | 1209 | 1170
Infinity ISD-VPH26ZDN480ED | Уличная вандалозащищенная (IP-66) высокоскоростная купольная видеокамера ДЕНЬ-НОЧЬ 1/4'' Sony Ex-View CCD ; 480/570 ТВЛ, 1.0/0.07/0.01лк, 26X оптическое (2.5mm ~ 91.0mm, 54.2°~2.2°, автофокусировка) и 12Х цифровое увеличение; S/N>50 дБ, обзор 360°, режим "ночного затвора", 128 предустановок, 4 тура, скорость до 360°/сек., 8 приватных зон, 4 тревожных входов, 1 тревожных реле (24VAC x 1A max), протокол Pelco-D, Fastrax; -40°С +50°С, 3.3 кг, AC 24В, 70W, кронштейны в комплект не входят | 1800 | 1674 | 1620
Infinity ISD-VPH36ZDN540ED | Уличная вандалозащищенная (IP-66) высокоскоростная купольная видеокамера ДЕНЬ-НОЧЬ 1/4'' Sony Ex-View CCD ; 540/600 ТВЛ, 1.0/0.07/0.01лк, 26X оптическое (2.5mm ~ 91.0mm, 54.2°~2.2°, автофокусировка) и 12Х цифровое увеличение; S/N>50 дБ, обзор 360°, режим "ночного затвора", 128 предустановок, 4 тура, скорость до 360°/сек., 8 приватных зон, 4 тревожных входов, 1 тревожных реле (24VAC x 1A max), протокол Pelco-D, Fastrax; -40°С +50°С, 3.3 кг, AC 24В, 70W, кронштейны в комплект не входят | 1800 | 1674 | 1620
Аксессуары для профессиональных купольных высокоскоростных видеокамер
Infinity ISDH-VPX | Уличный гермокожух для купольных видеокамер серии ISD с обогревом и вентилятором, в комплекте настенный и потолочный кронштейны, IP-65, -30°С +50°С (встроенный нагреватель и вентилятор), 50Вт, ~24В, вес 4,3 кг. | 325 | 302.25 | 292.5
Infinity ISDH-NVP | Профессиональный уличный гермокожух для купольных видеокамер серии ISD с обогревом и вентилятором, кронштейны в комплект не входят, IP-66, -40°С +50°С (встроенный нагреватель и вентилятор)50Вт, ~24В, вес 4,3 кг. | 275 | 255.75 | 247.5
Infinity NVP-CB | Профессиональный потолочный кронштейн для подвесного монтажа гермокожуха ISDH-NVP, камеры IVPD-XH22ZDN580SD (на горизонтальную поверхность | 75 | 69.75 | 67.5
Infinity NVP-WB | Профессиональный настенный кронштейн для установки гермокожуха ISDH-NVP и видеокамер ISD-VPHxxxxxxxxx, IVPD-XH22ZDN580SD на вертикальную поверхность | 88 | 81.84 | 79.2
Infinity NVP-WBS24VAC | Профессиональный настенный кронштейн для установки гермокожуха ISDH-NVP и видеокамер ISD-VPHxxxxxxxxxx на вертикальную поверхность с интегрированной монтажной коробкой и платой ввода/вывода | 145 | 134.85 | 130.5
Infinity NVP-WBS230VAC | Аналогично NVP-WBC24VAC, но со встроенным преобразователем ~230В/~24В | 188 | 174.84 | 169.2
Infinity NVP-CPMA | Монтажный адаптер для установки совместно с ISD-CM/PM. Используется при установке видеокамер с кронштенами NVP-WBS24VAC/WBS230VAC на угол/столб. | 18 | 16.74 | 16.2
Infinity ISD-CM | Кронштейн для установки гермокожухов ISDH-VPX/NVP и кронштейнов IVPD-CB и IVPD-WB на угол | 23 | 21.39 | 20.7
Infinity ISD-PM | Кронштейн для установки гермокожухов ISDH-VPX/NVP на трубу | 30 | 27.9 | 27
Infinity ISD-FMK | Профессиональный кронштейн для установки купольных видеокамер серии ISD в подвесной потолок | 75 | 69.75 | 67.5
Infinity DST-16RS | 16-канальный усилитель-распределитель RS-485 / 16xRS-422 для организации удаленного (до 1200м) контроля управляемых видеокамер Infinity всех серий. Возможно объединение нескольких блоков в системе (RS485 IN/OUT). Крепление в 19" стойку, вес 2.1кг, 48.2см x 4.4см x 14.31см, питание 12В пост. 10Вт, б/п в комплект не входит | 432 | 401.76 | 388.8
Infinity ISD-RS | Конвертер RS-232 в RS-485, повторитель RS-485, вес 0,5 кг, питание 12В пост., б/п в комплект не входит. Используется при передачи сигналов телеметрии на расстояния более 1000м. | 150 | 139.5 | 135
Пульты для управления видеокамерами и видеорегистраторами, матричные переключатели
Infinity IVMX-328P2U | Профессиональный матричный видеокоммутатор. 32 сквозных входа / 8 выходовна мониторы. Тревожные вх/вых — 16/2. Внешние порты: 3 х RS-485, 1 х RS-422/485, 1 х RS-232 Управление с помощью системного контроллера ITC-N300P (до 8 в системе). Работе в опреативном режиме и по расписанию (до 80 программ). Возможность построения системы на 512/128 вх/вых (16 коммутаторов по независимой схеме). Возможность создания системы с центральным(управляющим) коммутатором и зависимыми (до 3шт) макс 128 входов и 8 видеовыходов. Питание 12В/12Вт (БП в комплекте), 432(Ш) x 88(В) x 310(Г) мм, монтаж в 19' стойку выс. 2U (кронштейны в кромплекте), вес 4.2кг | 1565 | 1455.45 | 1408.5
Infinity ITC-R100P | Экономичный беспроводной ИК-контроллер для управления видеокамерами со встроенным трансфокатором (CX-22Zxxx, IWPC-xxxxxx, VPFX). В комплекте ИК-пульт и ИК-приемник с выходом RS-485. Управление до 15 камер. Контроллер предназначен только для управления функцией ZOOM, рабочий протокол Pelco-D | 50 | 46.5 | 45
Infinity ITC-200P | Контроллер на 32 камеры, 2-х координатный джойстик, клавиатура, работа в паре с другим контроллером (master-slave), возможность работы с видеорегистраторами серий NDR-S, NDR-X и NDR-DLX), рабочий протокол Fastrax, протокол Pelco-D не поддерживается! | 430 | 399.9 | 387
Infinity ITC-250P | Контроллер на 32 камеры, 3-х координатный джойстик, клавиатура, работа в паре с другим контроллером (master-slave), возможность работы с видеорегистраторами серий NDR-S, NDR-X и NDR-DLX, рабочий протокол Fastrax, протокол Pelco-D не поддерживается! | 530 | 492.9 | 477
Infinity ITC-N300P | Контроллер на 254 камеры, 3-х координатный джойстик, клавиатура, работа в паре с другим контроллером (1master-3slave), возможность работы с видеорегистраторами серий NDR-S, NDR-X и NDR-DLX, матричным коммутатором IVMX-328P2U, поддержка протокола Pelco-D, Fastrax | 576 | 535.68 | 518.4
Infinity ITC-JBOX | Дополнительная коммутационная коробка для соединения с пультами ITC-N300P. Требуется только для сложных конфигураций (одновременное управление камерами и регистраторами с нескольких контроллеров в системе) | 72.5 | 67.425 | 65.25
Infinity ITC-L400P | Контроллер на 254 камеры, встроенный цветной LCD дисплей 5", 3-х координатный джойстик, клавиатура, работа в с другими контроллерами (1master-3slave), возможность работы с видеорегистраторами серий NDR-S, NDR-X и NDR-DLX, поддержка протокола Pelco-D, Fastrax | 825 | 767.25 | 742.5
Infinity ITC-NDRM | Контроллер на 254 камеры, 3-х координатный джойстик, клавиатура, возможность работы с видеорегистраторами серий NDR-M2808P/2816P и LDR-M, поддержка протокола Pelco-D, Fastrax не поддерживается! | 724 | 673.32 | 651.6
Infinity ITC-LDRM | Контроллер на 255 устройств (PTZ, DVR), 3-х координатный джойстик, клавиатура, возможность работы с видеорегистраторами серий LDR-MxxxxH, поддержка протоколов Pelco-D, Fastrax II | 330 | 306.9 | 297
Infinity ITC-IVRP | Контроллер на 255 устройств (PTZ, DVR), 3-х координатный джойстик, клавиатура, возможность работы с видеорегистраторами серий IVR-P800/1600RTH, поддержка протоколов Pelco-D, Fastrax II | 330 | 306.9 | 297
Гермокожухи и кронштейны для видеокамер Infinity
Infinity ICH-300M | Уличный гермокожух с обогревом, IP-66, ~220В, 5.3Вт, 76x72x300мм | 40 | 37.2 | 36
Infinity ICH-300M/24V | Уличный гермокожух с обогревом, IP-66, ~24В / -12В, 17Вт, 76x72x300мм | 40 | 37.2 | 36
Infinity IB-210M | Кронштейн для гермокожухов ICH-300M L=210мм | 8 | 7.44 | 7.2
Infinity ICH-310HCB | Уличный гермокожух с обогревом, улучшенный дизайн, IP-65, ~220В, 5.3Вт, 100x75x260мм. | 56 | 52.08 | 50.4
Infinity ICH-310HCB/24V | Уличный гермокожух с обогревом, улучшенный дизайн, IP-65, ~24В или 12В пост., 17Вт, 100x75x260мм. | 56 | 52.08 | 50.4
Infinity IB-208CB | Кронштейн с кабель-каналом (скрытая проводка) для гермокожухов ICH-310HCB L=208мм | 14 | 13.02 | 12.6
Infinity IB-115E | Кронштейн для установки корпусных видеокамер, длина - 115мм | 5 | 4.65 | 4.5
Infinity IB-150P | Профессиональный металлический кронштейн для установки корпусных видеокамер внутри помещения, длина - 150мм, кабель-канал | 10 | 9.3 | 9
Устройство грозозащиты Infinity
Infinity LР-103 | Устройство грозозащиты, пассивное, полоса 50Гц-7МГц, затухание полезного сигнала не более 3дБ, -50°С+45°С, 100x65x30мм | 40 | 37.2 | 36
Профессиональные видеомониторы Infinity
Infinity ILM-17PA | Профессиональный LCD-монитор 17", PAL/NTSC, 650ТВЛ, 3D comb filter, 1280х1024, 1000:1; 5мс, 1 BNC In/Out, 1 YC In/Out, PC, аудио, пластиковый корпус, защитное стекло, кронштейн в комплекте | 525 | 488.25 | 472.5
Infinity ILM-19PA | Профессиональная LCD-монитор 19", PAL/NTSC, 650ТВЛ, 3D comb filter, 1280х1024, 1000:1; 5мс, 1 BNC In/Out, 1 YC In/Out, PC, аудио, пластиковый корпус, защитное стекло,кронштейн в комплекте | 620 | 576.6 | 558
Infinity ILM-C17P | Профессиональная TFT-панель 17", PAL/NTSC, 700ТВЛ, 3D comb filter, 1280х1024, 1000:1; 5мс, 1 BNC In/Out, 1 YC In/Out, PC, аудио, металлический корпус, защитное стекло, кронштейн опционально | 650 | 604.5 | 585
Infinity ILM-C19P | Профессиональная TFT-панель 19", PAL/NTSC, 700ТВЛ, 3D comb filter, 1280х1024, 1000:1; 5мс, 1 BNC In/Out, 1 YC In/Out, PC, аудио, металлический корпус, защитное стекло,кронштейн опционально | 750 | 697.5 | 675
Infinity ILM-WB | Профессиональный настенный кронштейн для серий ILM-C/PA | 65 | 60.45 | 58.5
Infinity ILM-SB | Профессиональный настольный кронштейн для серий ILM-C/PA | 60 | 55.8 | 54
Infinity ILM-UWB | Универсальный настенный кронштейн для профессиональных мониторов17'', 19'' | 70 | 65.1 | 63
Infinity ILM-C32P | Профессиональный TFT-монитор 32", PAL/NTSC, 1366х768, 1200:1; 8мс; 3D comb filter; De-interlacing; аудио 5Вт; BNC x2 (сквозн.), S-Video x 1, VGA (15 Pin D-Sub) x 1, DVI x 1, YPbPr x 1; PIP/PBP/POP/VoV функции; настольный кронштейн в комплекте; ~230В, 100Вт, 21кг | 1750 | 1627.5 | 1575
Infinity ILM-C42P | Профессиональная TFT-монитор 42", PAL/NTSC, 1366х768, 1200:1; 8мс; 3D comb filter; De-interlacing; аудио 5Вт; BNC x2 (сквозн.), S-Video x 1, VGA (15 Pin D-Sub) x 1, DVI x 1, YPbPr x 1; PIP/PBP/POP/VoV функции; настольный/настенный кронштейн опционально; ~230В, 250Вт, 32.5кг | 2170 | 2018.1 | 1953
Infinity ILM-C32MUX4 | Профессиональная TFT-панель 32" со встроенным 4-канальным мультиплексором,, PAL/NTSC, 1366x768xRGB, 16:9, контраст 500:1, 500cd/m2, аудио 2х2.5Вт, 4 сквозных входа BNC, 1 вход S-Video, вход RGB(ПК), ИК-пульт, режим "картинка в картинке", детектор движения, тревожный вх/вых, прочный металлический корпус, настенный/потолочный кронштейн опционально | 2508 | 2332.44 | 2257.2
Устройства цифровой видеозаписи
Мобильные виброустойчивые видеорегистраторы Infinity
Infinity MDR-S1404P | Четырехканальный цифровой видеорегистратор + 4 канала звука, мобильный, виброустойчивый, рабочая температура 0°С +40°С, разрешение: отображение и запись 720х576; идеальное решение для использования на транспорных средствах, встроенный модуль GPS; сжатие M-JPEG, съемный HDD 160ГБ с возможностью просмотра на ПК(с MDRA-HDP), порт USB 2.0 для подключения внешних устройств (HDD, CD-RW, Flash), Ethernet 10/100MB, сетевой клиент (IE 6.0 plug-in), ОС Embedded Linux, Watchdog(аппаратный и программный); управление: тревожная кнопка (в комплекте),сетевой клиент, RS-232, RS-485; скорость записи 100к/сек; мониторы: SVGA или BNC, тревожные и управляющие вх/вых/сброс - 4/2/1; встроенная сирена; 9-30В пост(12A), 321х121х300мм (410х250х372мм в кронштейне), 8.3кг (11.6кг). | 1905 | 1771.65 | 1714.5
Профессиональные многоканальные видеорегистраторы Infinity
Платформа NDR-C / NDR-S / NDR-X / NDR-DLX
Infinity NDR-C400EZ | Профессиональный цифровой видеорегистратор начального уровня, 4-канальный , триплексный режим работы, скорость отображения 100 к/сек(720х576), скорость записи 100 к/сек макс(CIF); MPEG-4; НЖМД SATA (поставляется без диска), дет. движ. по кажд. каналу, порт USB для подключения внешних устройств, Ethernet 10/100MB, WEB-интерфейс (Webguard), ОС на flash memory, русифицированное меню, управление: передняя панель, сетевой клиент(совместим с регистраторами серий NDR-S и NDR-X), 4 видеовхода BNC, мониторы: основной — SVGA(только 800х600 50Гц!) или BNC, порт RS-232, порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых/перезагр - 4/1/1; ~100-240В (б/п в комплекте), 44х297х340 мм, 3.03 кг | 580 | 539.4 | 522
Infinity NDR-C800EZ | Профессиональный цифровой видеорегистратор начального уровня, 8-канальный, триплексный режим работы, разрешение 720х576(отображение) / 720x288(запись), MPEG-4; без НЖМД (возможна установка до 2 дисков SATA суммарно), дет. движ. по кажд. каналу, порт USB 2.0 для подключения внешних устройств, Ethernet 10/100MB, ОС Embedded Linux; управление: ИК-пульт, сетевой клиент (совместим с регистраторами серий NDR-S и NDR-X); скорость отображения 200 к/сек, скорость записи до 100 к/сек (360x288), 8 видеовходов BNC; мониторы: основной (SVGA или BNC); порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых - 8/1; управление PTZ, Watchdog, ~100-230В (б/п в комплекте), 70Вт, 430(Ш)х88(В)х400(Г)мм, 3.03 кг | 830 | 771.9 | 747
Infinity NDR-C1600EZ | Профессиональный цифровой видеорегистратор начального уровня, 16-канальный, триплексный режим работы, разрешение 720х576(отображение) / 720x288(запись), MPEG-4; без НЖМД (возможна установка до 2 дисков SATA), дет. движ. по кажд. каналу, порт USB 2.0 для подключения внешних устройств, Ethernet 10/100MB, ОС Embedded Linux; управление: ИК-пульт, сетевой клиент (совместим с регистраторами серий NDR-S и NDR-X); скорость отображения 400 к/сек, скорость записи до 100 к/сек (360x288), 16 видеовходов BNC; мониторы: основной (SVGA или BNC); порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых - 16/1; управление PTZ, Watchdog, ~100-230В (б/п в комплекте), 70Вт, 430(Ш)х88(В)х400(Г)мм, 3.03 кг | 1035 | 962.55 | 931.5
Infinity NDR-S2404P | Профессиональный цифровой видеорегистратор, 4-канальный + 4 канала звука, триплексный режим работы, разрешение 720х576, скорость отображения 100 к/сек, скорость записи 100 к/сек макс(CIF); MPEG-4; НЖМД SATA (поставляется без диска), дет. движ. по кажд. каналу, встроенный CD-RW, порт USB для подключения внешних устройств, Ethernet 10/100MB, WEB-интерфейс (Webguard), ОС на flash memory, русифицированное меню, управление: передняя панель, сетевой клиент, удаленная клавиатура серии ITC-xxxP (RS-485); 4 сквозных видеовхода BNC, мониторы: основной (SVGA), тревожный (BNC), 4 входа аудио / 1 выход RCA, порт RS-232, порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых/перезагр - 4/1/1; ~100-240В (б/п в комплекте), 430(Ш)х88(В)х400(Г) мм, 8.0 кг | 950 | 883.5 | 855
Infinity NDR-S2208PH | Профессиональный цифровой видеорегистратор, 8-канальный + 4 канала звука (запись), триплексный режим работы, разрешение 720х576(отображение) / 720x288(запись), Dual Codec H.264/MPEG4; без НЖМД (возможна установка до 3 дисков SATA суммарно), дет. движ. по кажд. каналу, встроенный CD-RW(DVD-RW), порт USB 2.0 для подключения внешних устройств, Ethernet 10/100MB, ОС Embedded Linux; управление: передняя панель, сетевой клиент (совместим с регистраторами серий NDR-S и NDR-X); скорость отображения 200 к/сек, скорость записи до 100 к/сек (360x288), 8 сквозных видеовходов BNC; мониторы: основной (SVGA или BNC), тревожный (BNC), 2 входа аудио / 1 выход RCA, порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых - 8/2; управление PTZ, Watchdog, ~100-230В (б/п в комплекте), 70Вт, 430(Ш)х88(В)х400(Г)мм, 10.5 кг | 1415 | 1315.95 | 1273.5
Infinity NDR-S2216PH | Профессиональный цифровой видеорегистратор, 16-канальный + 4 канал звука, скорость отображения 400 к/сек, скорость записи до 100 к/сек, тревожные и управляющие вх/вых - 16/2, остальные характеристики аналогичны NDR-S2208PH | 1728 | 1607.04 | 1555.2
Infinity NDR-DLX5408MPH | Профессиональный цифровой Real-time видеорегистратор, 8-канальный + 4 канала звука (запись), скорость отображения 200 к/сек, скорость записи 200 к/сек (352х288),триплексный режим работы, разрешение 720х576 (отображение и запись), MPEG-4, НЖМД 250 ГБ (возможна установка 3 дисков SATA, встроенный SCSI-интерфейс), дет. движ. по кажд. каналу, встроенный DVD-RW, 3 порта USB 2.0 для подключения внешних устройств (мышь, принтер, внешние накопители), Ethernet 10/100MB, ОС Linux; русифицированное меню, управление: передняя панель, Jog-Shuttle, ИК-пульт, мышь, сетевой клиент (совместим с регистраторами серий NDR-S и NDR-X); 4-х цифровое увеличение, 8 сквозных видеовходов BNC; мониторы: основной (SVGA, SVHS или BNC), 4 тревожных (BNC), 4 входа аудио / 1 выход RCA, порт RS-232, порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых - 8/8; Watchdog, ~100-230В (б/п в комплекте),430(Ш)х88(В)х430(Г) мм, 10.2 кг | 2250 | 2092.5 | 2025
Infinity NDR-DLX5416MPH | Профессиональный цифровой Real-time видеорегистратор, 16-канальный + 4 канал звука, скорость отображения 400 к/сек, скорость записи 400 к/сек (352х288), тревожные и управляющие вх/вых - 16/16, остальные характеристики аналогичны NDR-DLX5408MP | 2900 | 2697 | 2610
Платформа NDR/LDR-M | H.264
Infinity LDR-M410H | Экономичный профессиональный цифровой видео/аудио регистратор, 4-канальный + 4 канала звука (запись), триплексный режим работы, разрешение 704х576, H.264; без НЖМД (возможна установка 2 дисков SATA, дет. движ. по кажд. каналу, порт USB 2.0 для архивации и обновления, Ethernet 10/100MB, ОС Embedded Linux; управление: передняя панель, ИК-пульт, сетевой клиент CMS, клавиатура ITC-NDRM (RS-485); скорость отображения 100 к/сек, скорость записи 100к/сек (704х576), 100 к/сек(704x288), 100 к/сек(320x288), 4 сквозных видеовходов BNC; мониторы: основной (SVGA / S-VHS / BNC), тревожный (BNC), 4 входа аудио / 1 выход RCA, порт RS-485, тревожные вх/вых - 4/1; Watchdog, ~100-230В (адаптор 12В 5А), 360(Ш)х65(В)х340(Г) мм, 3.5кг | 525 | 488.25 | 472.5
Infinity LDR-M920H | Экономичный профессиональный цифровой видео/аудио регистратор, 9-канальный + 4 канала звука (запись), скорость отображения 225 к/сек, скорость записи 100к/сек (704х576), 200 к/сек(704x288), 225 к/сек(320x288), 9 сквозных видеовходов BNC; остальные характеристики аналогичны LDR-M410H | 780 | 725.4 | 702
Infinity LDR-M1640H | Экономичный профессиональный цифровой видео/аудио регистратор, 16-канальный + 4 канала звука (запись), скорость отображения 400 к/сек, скорость записи 100к/сек (704х576), 200 к/сек(704x288), 400 к/сек(352x288), 16 сквозных видеовходов BNC; остальные характеристики аналогичны LDR-M410H | 925 | 860.25 | 832.5
Infinity ITC-LDRM | Контроллер на 255 устройств (PTZ, DVR), 3-х координатный джойстик, клавиатура, возможность работы с видеорегистраторами серий LDR-MxxxxH, поддержка протоколов Pelco-D, Fastrax II | 330 | 306.9 | 297
Infinity NDR-M2808P | Профессиональный цифровой видео/аудио регистратор, 8-канальный + 8 каналов звука (запись), триплексный режим работы, разрешение 720х576, MPEG-4; без НЖМД (возможна установка 3 дисков SATA суммарно), дет. движ. по кажд. каналу, встроенный DVD-RW, порт USB 2.0 для архивации и обновления, Ethernet 10/100MB, ОС Embedded Linux; управление: передняя панель, Jog-Shuttle, ИК-пульт, сетевой клиент CMS; скорость отображения 400 к/сек, скорость записи 50к/сек (720х576), 100 к/сек(720x288), 200 к/сек(320x288), 8 сквозных видеовходов BNC; мониторы: 2 основных (SVGA, S-VHS или BNC), тревожный (BNC), 8 входа аудио / 1 выход RCA, порт RS-485, тревожные вх/вых - 8/8; Watchdog, ~100-230В, 80Вт, 435(Ш)х89(В)х440(Г) мм, 8.7кг | 1640 | 1525.2 | 1476
Infinity NDR-M2816P | Профессиональный цифровой видео/аудио регистратор, 16-канальный + 16 каналов звука (запись), скорость отображения 400 к/сек, скорость записи 100к/сек (720х576), 200 к/сек(720x288), 400 к/сек(320x288), 16 сквозных видеовходов BNC; 16 входа аудио / 1 выход RCA, тревожные вх/вых - 16/16; остальные характеристики аналогичны NDR-M2808P | 1965 | 1827.45 | 1768.5
Infinity ITC-NDRM | Контроллер на 254 камеры, 3-х координатный джойстик, клавиатура, возможность работы с видеорегистраторами серий NDR/LDR-Mxxxx, поддержка протокола Pelco-D | 724 | 673.32 | 651.6
Экономичные устройства цифровой видеозаписи Infinity
Платформа IVR-XNE, IVR-MPV
Infinity IVR-800MPV | Экономичный полнофункциональный цифровой видеорегистратор, 8-канальный + 2 канала звука (запись), характеристики аналогичны IVR-400MPV, скорость отображения 200 к/сек, скорость записи: 50к/с(704х576), 100к/с(704х288), 200к/с(352х288); тревожные и управляющие вх/вых - 8/1 | 735 | 683.55 | 661.5
Infinity IVR-1600MPV | Экономичный полнофункциональный цифровой видеорегистратор, 16-канальный + 2 канала звука (запись), характеристики аналогичны IVR-400MPV, скорость отображения 400 к/сек, скорость записи: 100к/с(704х576), 200к/с(704х288), 400к/с(352х288); тревожные и управляющие вх/вых - 16/1 | 950 | 883.5 | 855
Infinity IVR-400LITE | Экономичный цифровой видеорегистратор, 4-канальный, триплексный режим работы, разрешение 704х288, скорость отображения 100 к/сек, скорость записи: 100к/с; MJPEG(5 уровней комрессии); без НЖМД (возможна установка 1 диска IDE до 500Гб, рекомендуемый — IVR-HDD500GB IDE), дет. движ. по кажд. каналу, встроенный CD-RW, порт USB архивация и обновление; Ethernet 10/100MB, сетевой клиент (ПО в комплекте); управление: ИК-пульт, мышь, ПК-клавиатура(RS-232); мониторы: основной VGA или BNC, тревожный BNC, порт RS-232, порт RS-485, управление телеметрией(RS-485), тревожные и управляющие вх/вых - 4/1; ~100-240В (12В*5.83А б/п в комплекте), 360х340х70мм, 3.5 кг | 350 | ВНИМАНИЕ!!! СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ ПОКУПКЕ РЕГИСТРАТОРА ВМЕСТЕ С ЖЕСТКИМ ДИСКОМ!
Infinity IVR-HDD500GB IDE (HDP725050GLAT80) | Жесткий диск 500Гб IDE. Предназначен для установки в регистраторы серий IVR-400/1600LITE и DVARS-402MV, а также любые видеорегистраторы с интерфейсом IDE (PATA) | 130
Infinity IVR-KBD | Пульт дистанционного управления, предназначен для дистанционного управления видеорегистраторами серии Infinity IVR-X...NE и IVR-1600LITE. Расстояние до 500м, RS-148/RS-232, 12B, 100мА, 340х140х44мм, блок питания -12В/1A в комплекте. | 132 | 122.76 | 118.8
Infinity ITC-IVRP | Контроллер на 254 камеры, 3-х координатный джойстик, клавиатура, возможность работы с видеорегистраторами серий IVR-MPV, поддержка протокола Pelco-D, Fastrax II | 330 | 306.9 | 297
Серия DVARS | H.264
Infinity DVARS-0442VHL | Экономичный цифровой видеорегистратор, 4-канальный + 4 канала звука, разрешение 720х576 макс., скорость отображения 100 к/сек, скорость записи до 100к/с; H.264 (5 уровней комрессии); без НЖМД (возможна установка 1 диска SATA неогр. емк.), дет. движ. по кажд. каналу, порт USB архивация и обновление, русифицирован; Ethernet 10/100MB, сетевой клиент, CMS (ПО в комплекте), поддержка JAVA (работа с моб. телеф.); управление: ИК-пульт, мышь; мониторы: основной VGA или BNC; порт RS-232, порт RS-485, управление телеметрией(RS-485), тревожные и управляющие вх/вых — 4/1, видео 4 вх. BNC, аудио 4/1 вх/вых RCA; 100-240В 60Вт(б/п в комплекте), 300х360х55мм, 2.3 кг | 330 | 306.9 | 297
Infinity DVARS-0882VHL | Экономичный цифровой видеорегистратор, 8-канальный + 8 каналов звука, разрешение 720х576 макс., скорость отображения 200 к/сек, скорость записи до 200к/с; H.264 (5 уровней комрессии); без НЖМД (возможна установка 2 дисков SATA неогр. емк.), дет. движ. по кажд. каналу, порт USB архивация и обновление, русифицирован; Ethernet 10/100MB, сетевой клиент, CMS (ПО в комплекте), поддержка JAVA (работа с моб. Телеф.); управление: ИК-пульт, мышь; мониторы: основной VGA или BNC; порт RS-232, порт RS-485, управление телеметрией(RS-485), тревожные и управляющие вх/вых — 8/1, видео 8вх. BNC, аудио 8/1 вх/вых D-SUB/RCA; 100-240В 60Вт(б/п в комплекте), 300х360х55мм, 2.3 кг | 590 | 548.7 | 531
Infinity DVARS-1662VHL | Экономичный цифровой видеорегистратор, 16-канальный + 16 канала звука, разрешение 720х576 макс., скорость отображения 400 к/сек, скорость записи до 200к/с; H.264 (5 уровней комрессии); без НЖМД (возможна установка 2 дисков SATA неогр. емк.), дет. движ. по кажд. каналу, порт USB архивация и обновление, русифицирован; Ethernet 10/100MB, сетевой клиент, CMS (ПО в комплекте), поддержка JAVA (работа с моб. Телеф.); управление: ИК-пульт, мышь; мониторы: основной VGA или BNC; порт RS-232, порт RS-485, управление телеметрией(RS-485), тревожные и управляющие вх/вых — 16/1, видео 16 вх. BNC, аудио 16/1 вх/вых D-SUB/RCA; 100-240В 60Вт(б/п в комплекте), 300х360х55мм, 2.3 кг | 780 | 725.4 | 702
Infinity VHL-KBD | Проводной пульт дистанционного управления для видеорегистраторов серии Infinity DVARS-VHL. Объединение в систему до 16 регистраторов. Расстояние до 1000м, RS-485, 350х60х32мм, блок питания -12В 0.5Вт в комплекте, 4.2кг | 150 | 139.5 | 135
Infinity DVARS-442MJS | Экономичный цифровой видеорегистратор, 4-канальный + 4 канала звука, разрешение 640х272, скорость отображения 100 к/сек, скорость записи: 50к/с; MJPEG(5 уровней комрессии); без НЖМД (возможна установка 1 диска SATA неогр. Емк.), возможен просмотр НЖМД на ПК, дет. движ. по кажд. каналу, порт USB архивация и обновление, русифицирован; Ethernet 10/100MB, сетевой клиент (ПО в комплекте); управление: ИК-пульт, мышь, ПК-клавиатура(RS-232); мониторы: основной VGA или BNC, тревожный BNC, порт RS-232, порт RS-485 (управление телеметрией), тревожные и управляющие вх/вых — 4/1 D-SUB; ~100-240В (12В*4.16А б/п в комплекте), 298х205х57мм, 2.5 кг | 275 | 255.75 | 247.5