## Лист1
8 (903) 614-4209 Александр E-mail: 6144209@bk.ru http://www.at-v.ru или http:// www.a-t-v.ru
Наименование товаров | Описание | Розница | Опт | кр.опт
ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Япония)
Внутренние извещатели
Пассивные инфракрасные извещатели
RX cерия | Отличная устойчивость к внешним воздействиям
RX-40QZ | Извещатель охранный объемный (12х12 м или "штора" 18х1,8м с линзой FL-60N), оптико-электронный пассивный, микропроцессорный, не реагирует на мелких животных, твердая сферическая мультифокусная линза, экранированная оптика, температурная компенсация, -20°С +50°С | 17.9 | 17.184 | 16.289
RX-40PT | Извещатель охранный объемный (8х8м оптико-электронный пассивный, микропроцессорный, не реагирует на животных среднего размера, твердая сферическая мультифокусная линза, экранированная оптика, температурная компенсация, -20°С +50°С | 20.5 | 19.68 | 18.655
FL-60N | Mультифокусная линза типа "штора" 18х1.8м | 1.6 | 1.536 | 1.456
FA-3 | Профессиональный настенно-потолочный кронштейн | 4.75 | 4.56 | 4.3225
EX cерия | Дважды извещатель за полцены
EX-35R | То же, что и EX-35T, но с местом для аккумулятора (используется в сочетании с дополнительным радиопередатчиком), низкое потребление | 77 | 73.92 | 70.07
FA-3 | Профессиональный настенно-потолочный кронштейн | 4.75 | 4.56 | 4.3225
KX cерия | Совершенный дизайн и функциональность
KX-08 | Извещатель охранный объемный потолочного крепления, 7.5х7.5м, оптико-электронный пассивный, микропроцессорный, не реагирует на животных среднего размера, твердая сферическая мультифокусная линза, экранированная оптика, температурная компенсация, высота установки, рабочая температура -20°С +50°С | 28.8 | 27.648 | 26.208
FX cерия | Беспрецедентное качество за реальную цену
FX-50QZ | Извещатель охранный объемный (15х15м или "штора" 18х1,8м с линзой FL-60N) оптико-электронный пассивный, микропроцессорный, твердая сферическая мультифокусная с контролем зоны под извещателем, не реагирует на мелких животных, повышенная чувствительность, экранированная оптика, температурная компенсация и защита от радиопомех, -20°С +50°С | 31.25 | 30 | 28.4375
FX-50SQ | Извещатель охранный объемный (15х15 м или "штора" 18х1,8м с линзой FL-60N) оптико-электронный пассивный, супер версия FX-50QZ, с двойным экранированием пироэлемента, защита от прямого света более 50000 люкс, и радиопомех более 30 В/м, не реагирует на средних животных, -20°С +50°С | 42.3 | 40.608 | 38.493
FL-60N | Mультифокусная линза типа "штора" 18х1.8м | 1.6 | 1.536 | 1.456
FA-3 | Профессиональный настенно-потолочный кронштейн для FX-50 | 4.75 | 4.56 | 4.3225
FX-360 | Извещатель охранный объемный (360°, 12 м радиус) оптико-электронный пассивный, твердая сферическая мультифокусная линза, микропроцессорный, потолочный, -20°С +50°С | 62.5 | 60 | 56.875
SX cерия | Строенные пироэлементы, потолочое крепление
SX-360Z | Извещатель охранный объемный (360°, 18 м радиус), высокая плотность детекции - 276 зон, оптико-электронный пассивный, твердая сферическая мультифокусная "зум" линза, микропроцессорный, три пироэлемента, крепление на потолок, -20°С +50°С | 141.5 | 135.84 | 128.765
OML cерия | Передовые технологии и дизайн | NEW
OML-ST | Извещатель охранный объемный (15х15 м - широкий угол или "штора" 24х1,8м с линзой CL-80N), оптико-электронный пассивный, микропроцессорный, не реагирует на мелких животных, твердая сферическая мультифокусная линза, двойное экранированние пироэлемента, усовершенствованная система температурной компенсации, система EOL (удобный выбор оконечных сопротивлений), монтаж на высоте 1.6-3.0м, -10°С +50°С | 72.5 | 69.6 | 65.975
CL-80N | Mультифокусная линза типа "штора" для CX-502 и OML-ST | 2.25 | 2.16 | 2.0475
OML-AM | Извещатель охранный объемный (15х15 м - широкий угол), оптико-электронный пассивный, микропроцессорный, активная система Антимаскирования, не реагирует на мелких животных, твердая сферическая мультифокусная линза, двойное экранированние пироэлемента, усовершенствованная система температурной компенсации, система EOL (удобный выбор оконечных сопротивлений), -10°С +50°С | 110 | 105.6 | 100.1
FA-3 | Профессиональный настенно-потолочный кронштейн | 4.75 | 4.56 | 4.3225
CX cерия | Исключительная надежность и качество
CX-502 | Извещатель охранный объемный (15х15 м - широкий угол или "штора" 24х1,8м с линзой CL-80N) оптико-электронный пассивный, микропроцессорный, не реагирует на средних животных, твердая сферическая мультифокусная линза с контролем зоны под извещателем, повышенная чувствительность, с двойным экранированием пироэлемента, защита от прямого света 50000 люкс, и радиопомех более 30 В/м, пониженное потребление, -20°С +50°С | 80.8 | 77.568 | 73.528
CX-502AM | То же, что и CX-502, но с антимаскированием и самотестированием | 112.5 | 108 | 102.375
CX-502AM Plus | То же, что и CX-502AM, но с улучшенной защитой от засветок | 112.5 | 108 | 102.375
CL-80N | Mультифокусная линза типа "штора" для CX-502 | 2.3 | 2.208 | 2.093
FA-3 | Профессиональный настенно-потолочный кронштейн для СX-502 | 4.75 | 4.56 | 4.3225
CX-702 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный пассивный, микропроцессорный, твердая сферическая мультифокусная линза двойного действия (21х21 м - широкий угол или "штора" 45х2,4м - узкий угол) с контролем зоны под извещателем, повышенная чувствительность, с двойным экранированием пироэлемента, защита от прямого света более 50000 люкс, и радиопомех более 30 В/м, температурный диапазон -20°С +50°С | 97.5 | 93.6 | 88.725
CX-702RS | То же, что и CX-702, но с местом для аккумулятора (используется в сочетании с дополнительным радиопередатчиком) | 124.3 | 119.328 | 113.113
BA-70 | Задняя крышка для CX-702RS | 8.4 | 8.064 | 7.644
CA-1W | Настенный кронштейн для серий CX-702 и LX | 7.9 | 7.584 | 7.189
CA-2C | Потолочный кронштейн для серий CX-702 и LX | 7.9 | 7.584 | 7.189
SQ cерия (SEQUAD) | Извещатели с последовательным подтверждением тревоги
SQ-40 | Два пассивных ИК извещателя с непересекающимися зонами детекции в одном корпусе. Два тревожных выхода (Н.З.) Микропроцессорная обработка, твердая сферическая мультифокусная линза, 12х12м, не реагирует на мелких животных, экранированная оптика, дистанционный контроль светодиодного индикатора, защита от радиопомех более 20 В/м, -20°С +50°С | 93.5 | 89.76 | 85.085
SQ-60 | То же, что и SQ-60, но с диаграммой 18x18м | 106.4 | 102.144 | 96.824
FA-3 | Профессиональный настенно-потолочный кронштейн для серии SQ | 4.75 | 4.56 | 4.3225
2. Комбинированные извещатели (ИК+СВЧ)
OML cерия | Передовые технологии и дизайн
OML-DT | Извещатель охранный объемный (15х15 м - широкий угол), комбинированный (микроволновый и оптико-электронный), микропроцессорный, не реагирует на мелких животных, твердая сферическая мультифокусная линза, двойное экранированние пироэлемента, усовершенствованная система температурной компенсации, система автоматической деактивации МВ-части при снятии с охраны, система EOL (удобный выбор оконечных сопротивлений), -10°С +50°С | 80 | 76.8 | 72.8
OML-DAM | Извещатель охранный объемный (15х15 м - широкий угол), комбинированный (микроволновый и оптико-электронный), микропроцессорный, активная система Антимаскирования, не реагирует на мелких животных, твердая сферическая мультифокусная линза, двойное экранированние пироэлемента, усовершенствованная система температурной компенсации, система автоматической деактивации МВ-части при снятии с охраны, система EOL (удобный выбор оконечных сопротивлений), -10°С +50°С | 117.5 | 112.8 | 106.925
FA-3 | Профессиональный настенно-потолочный кронштейн | 4.75 | 4.56 | 4.3225
MX cерия | Компактные экономичные извещатели
MX-40QZ | Извещатель охранный объемный (12х12м) комбинированный (микроволновый и оптико-электронный), твердая сферическая мультифокусная линза, не реагирует на средних животных, экранированная оптика, температурная компенсация, -10°С +50°С | 48.5 | 46.56 | 44.135
MX-40PT | Извещатель охранный объемный (12х12м) комбинированный (микроволновый и оптико-электронный), твердая сферическая мультифокусная линза, с улучшенной защитой от животных, экранированная оптика, температурная компенсация, -10°С +50°С | 52.5 | 50.4 | 47.775
MX-50QZ | Извещатель охранный объемный (15х15м) комбинированный (микроволновый и оптико-электронный), твердая сферическая мультифокусная линза, не реагирует на средних животных, экранированная оптика, температурная компенсация, -10°С +50°С | 62.3 | 59.808 | 56.693
FA-3 | Профессиональный настенно-потолочный кронштейн | 4.75 | 4.56 | 4.3225
DX cерия | Сверхнадежные извещатели
DX-40 | Извещатель охранный объемный (12х12м) комбинированный (микроволновый и оптико-электронный пассивный) с функцией антимаскирования, твердая сферическая мультифокусная линза, не реагирует на мелких животных, экранированная оптика, температурная компенсация, самотестирование, -10°С +50°С | 75 | 72 | 68.25
DX-40PLUS | То же, что и DX-40, но с памятью тревоги и дистанционным контролем светодиода | 83.8 | 80.448 | 76.258
DX-60 | Извещатель охранный объемный (18х18м) комбинированный (микроволновый и оптико-электронный) с функцией антимаскирования, твердая сферическая мультифокусная линза, экранированная оптика, температурная компенсация, самотестирование, -10°С +50°С | 92.5 | 88.8 | 84.175
DX-60PLUS | То же, что и DX-60, но с памятью тревоги и дистанционным контролем светодиода | 103.3 | 99.168 | 94.003
FA-3 | Профессиональный настенно-потолочный кронштейн | 4.75 | 4.56 | 4.3225
Вибрационные и магнитоконтактные извещатели
Интеллектуальный извещатель универсального применения
VIBRO (WH/BR) | Извещатель охранный поверхностный (радиус действия до 3.5м) вибрационный, микропроцессорный ("интеллектуальный"), чувствительность и количество импульсов запоминаются в режиме “обучения”, память тревог, -20°С +50°С. Цвет белый или коричневый. | 29.8 | 28.608 | 27.118
Активные инфракрасные извещатели
AX cерия | Легкоустанавливаемые надежные барьеры
AX-100S | Извещатель охранный линейный (в помещении до 30м) оптико-электронный активный, двойная модуляция, импульсный характер луча, мультифокусная оптика, однолучевой, -20°С +50°С | 97.5 | 93.6 | 88.725
AX-100SR | То же, что и AX-100S, но “утапливаемый” в стену | 97.5 | 93.6 | 88.725
Уличные извещатели
Пассивные инфракрасные извещатели
LX cерия | Уличные извещатели универсального применения
LX-402 | Всепогодный извещатель охранный объемный (12х15 м, 120° - широкий угол) оптико-электронный пассивный для открытых пространств, до -35°С, микропроцессорный, "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, дневной/ночной режим работы, коридор для животных, двойное экранирование пироэлемента, защита от прямого света 50.000 люкс и радио излучения более 30 В/м | 70 | 67.2 | 63.7
LX-802N | Всепогодный извещатель охранный ("штора" 24х2м - узкий угол) оптико-электронный пассивный для открытых пространств, до -35°С, микропроцессорный, "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, дневной/ночной режим работы, коридор для животных, двойное экранирование пироэлемента, защита от прямого света более 50.000 люкс и радио излучения более 30 В/м | 70 | 67.2 | 63.7
CA-1W | Настенный кронштейн для серии LX | 7.9 | 7.584 | 7.189
CA-2C | Потолочный кронштейн для серии LX | 7.9 | 7.584 | 7.189
CA-3 | Профессиональный металлический кожух с универсальным кронштейном | 28 | 26.88 | 25.48
CA-3U | Уголок (служит для установки кожуха CA-3 параллельно периметру объекта) | 3.6 | 3.456 | 3.276
BX cерия | Защита границ
BX-80N | Всепогодный извещатель охранный ("штора" 24м - узкий угол) оптико-электронный пассивный для защиты фасадов (напр. окон) зданий, до -35°С, микропроцессорный, два пироэлемента, "сухие контакты " - н.з./н.о. реле, со встроенной сиреной | 162 | 155.52 | 147.42
BX-80NR | То же, что и BX-80N, с возможностью автономного питания от батарейки (3-9В пост., 10мкА). Передача тревожных сообщений может осуществляться как проводным (Н.З./Н.О.), так и беспроводным способом (батарея и передатчик не входят в комплект поставки). Рабочая температура -20°С | 233.8 | 224.448 | 212.758
MG-1 | Вандалозащищенный корпус для BX-80N (1шт) | 19.4 | 18.624 | 17.654
BX-FTN ST | Всепогодный компактный извещатель охранный, поворотная линза двойного действия ("штора" 1х5м или 1х2м - узкий угол) оптико-электронный пассивный для защиты фасадов (напр. окон) зданий, до -20°С, IP55, микропроцессорный, два пироэлемента, "сухие контакты " - н.з./н.о. Реле | 125 | 120 | 113.75
BX-FTN AM | То же, что и BX-FTN ST, но с защитой от маскирования | 154 | 147.84 | 140.14
BX-FTN R | Всепогодный компактный извещатель охранный, поворотная линза двойного действия ("штора" 1х5м или 1х2м - узкий угол) оптико-электронный пассивный для защиты фасадов (напр. окон) зданий, для беспроводных систем, до -20°С, IP55, микропроцессорный, два пироэлемента, "сухие контакты " - н.з./н.о. Реле | 154 | 147.84 | 140.14
BX-FTN RAM | То же, что и BX-FTN R, но с защитой от маскирования | 182 | 174.72 | 165.62
WRS-02 | Тампер на стену для извещателей BX-FTN ST/AM | по запросу
WRS-03 | Тампер на стену для извещателей BX-FTN R/RAM | по запросу | #VALUE! | #VALUE!
VX cерия | Уличные извещатели повышенной надежности
VX-402 | Всепогодный извещатель охранный объемный (12х15м, 120° - широкий угол) оптико-электронный пассивный для открытых пространств, до -35°С, микропроцессорный, два пироэлемента, режимы срабатывания И/ИЛИ, не реагирует на животных (режим И), "сухие контакты " - н.з./н.о. реле, дневной/ночной режим работы, двойное экранирование пироэлемента, защита от прямого света более 50.000 люкс и э/м излучения более 30В/м | 157.5 | 151.2 | 143.325
VX-402REC | То же, что и VX-402, с возможностью записи необходимого тревожного голосового сообщения (микрофон + память) | 280.7 | 269.472 | 255.437
VX-402R | То же, что и VX-402, с возможностью автономного питания от батарейки (3-9В пост., 10мкА). Передача тревожных сообщений может осуществляться как проводным (Н.З./Н.О.), так и беспроводным способом (батарея и передатчик не входят в комплект поставки). Рабочая температура -20°С | 233.8 | 224.448 | 212.758
HX cерия | Уличные извещатели повышенной надежности
HX-40 | Всепогодный (IP55) извещатель охранный объемный (12м, 85° - широкий угол) оптико-электронный пассивный для открытых пространств, до -35°С, микропроцессорный, два специально разработанных пироэлемента, режимы срабатывания И/ИЛИ, не реагирует на небольших животных (режим И), "сухие контакты " - н.з./н.о. реле, дневной/ночной режим работы и усовершенствованная температурная компенсация, двойное экранирование пироэлемента, защита от прямого света более 50.000 люкс и э/м излучения более 30В/м. Комплектуется поворотным (180° в горизонтальной плоскости) кронштейном. Высота установки 2.5-3м | 198.8 | 190.848 | 180.908
HX-40AM | То же, что и HX-40, но с защитой от маскирования | 225 | 216 | 204.75
HX-40RAM | Всепогодный (IP55) беспроводный извещатель охранный объемный (12м, 85° - широкий угол) оптико-электронный пассивный для открытых пространств, с активной системой антимаскирования, рабочая температура до -20°С, микропроцессорный, два специально разработанных пироэлемента, режимы срабатывания И/ИЛИ, не реагирует на небольших животных (режим И), "сухие контакты " - н.з./н.о. реле, дневной/ночной режим работы и усовершенствованная температурная компенсация, двойное экранирование пироэлемента, защита от прямого света более 50.000 люкс и э/м излучения более 10В/м. Комплектуется поворотным (180° в горизонтальной плоскости) кронштейном. Питание 3В пост., 30мкА (режим ожидания) / 4мА (режим тревоги). Аккумулятор и радиопередатчик тревожного сигнала в комплект не входят. Высота установки 2.5-3м. 600Г | 287.5 | 276 | 261.625
Серия REDWALL V | Новейшие технологии в уличной детекции | NEW!!!
SIP-4010 | Всепогодный (IP65) извещатель охранный объемный, 40х10м, оптико-электронный пассивный для открытых пространств, рабочая температура -25°С +60°С (-40°С +60°С с дополнительным обогревателем SIP-HU), микропроцессорный, три сдвоенных прироэлемента, система антимаскирования, система адаптации к освещенности и температуре, выбор логики детекции, настройка зоны детекции и чувствительности, выбор интервала тревог, высота установки 2.3~4м, "сухие контакты" - н.з./н.о( 2 независимых реле), тампер Н.З., отдельный выход сигнала неисправности н.з., прочный корпус(поликарбонат) с 3-координатным кронштейном, двойное экранирование пироэлемента, защита от засветки 50.000 люкс и радио излучения более 30В/м, питание 9-16VDC&25mA или 22-26VAC&60mA, 227х102х266мм, 1200г | 712.5 | 684 | 648.375
SIP-4010/5 | Характеристики аналогичны SIP-4010, с контролем зоны под извещателем (3х5 м. при высоте установки 2.3 м.) | 895 | 859.2 | 814.45
SIP-404 | Характеристики аналогичны SIP-4010, зона детекции 40х4м | 712.5 | 684 | 648.375
SIP-404/5 | Характеристики аналогичны SIP-404, с контролем зоны под извещателем (3х5 м. при высоте установки 2.3 м.) | 895 | 859.2 | 814.45
SIP-3020 | Характеристики аналогичны SIP-4010, зона детекции 30х20м | 712.5 | 684 | 648.375
SIP-3020/5 | Характеристики аналогичны SIP-3020, с контролем зоны под извещателем (3х5 м. при высоте установки 2.3 м.) | 912.5 | 876 | 830.375
SIP-100 | Всепогодный (IP65) извещатель охранный объемный, 100х4м, оптико-электронный пассивный для открытых пространств, рабочая температура -25°С +60°С (-40°С +60°С с дополнительным обогревателем SIP-HU), микропроцессорный, три сдвоенных прироэлемента, система антимаскирования, система адаптации к освещенности и температуре, выбор логики детекции, настройка чувствительности отдельно для ближней средней и дальней зон детекции, выбор интервала тревог, высота установки 2.3~4м, "сухие контакты" - н.з./н.о( 2 независимых реле), тампер Н.З., отдельный выход сигнала неисправности н.з., прочный корпус(поликарбонат) с 3-координатным кронштейном, двойное экранирование пироэлемента, защита от засветки 50.000 люкс и радио излучения более 30В/м, питание 9-16VDC&25mA или 22-26VAC&60mA, 227х102х266мм, 1200г | 1275 | 1224 | 1160.25
SIP-5030 | Всепогодный (IP65) извещатель охранный объемный, 50х30м, оптико-электронный пассивный для открытых пространств, рабочая температура -25°С +60°С (-40°С +60°С с дополнительным обогревателем SIP-HU), микропроцессорный, три сдвоенных прироэлемента, система антимаскирования, система адаптации к освещенности и температуре, выбор логики детекции, настройка чувствительности отдельно для ближней средней и дальней зон детекции, выбор интервала тревог, высота установки 2.3~4м, "сухие контакты" - н.з./н.о( 2 независимых реле), тампер Н.З., отдельный выход сигнала неисправности н.з., прочный корпус(поликарбонат) с 3-координатным кронштейном, двойное экранирование пироэлемента, защита от засветки 50.000 люкс и радио излучения более 30В/м, питание 9-16VDC&25mA или 22-26VAC&60mA, 227х102х266мм, 1200г | 1275 | 1224 | 1160.25
Аксессуары для извещателей серии REDWALL-V
AVF-1 | Видоискатель для точной оптической настройки извещателей SIP | 65 | 62.4 | 59.15
SIP-HU | Нагреватель для извещателей SIP. Диапазон рабочей температуры -40°С +60°С | 130 | 124.8 | 118.3
SIP MINIHOOD | Защитный (солнце/снег) экран для извещателей SIP-4010/404/3020 | 82.5 | 79.2 | 75.075
SIP MIDIHOOD | Защитный (солнце/снег) экран для извещателей SIP-100/5030 | 92.5 | 88.8 | 84.175
SIPLRP-PB | Универсальный кронштейн для крепления извещателей SIP и LRP на столбе | 122.6 | 117.696 | 111.566
Серия REDWALL Извещатели средней дальности
LRP-4010S | Всепогодный (IP65) извещатель охранный объемный, 40х10м(16 зон), оптико-электронный пассивный для открытых пространств, рабочая температура -40°С +60°С, микропроцессорный, "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, тампер Н.З., металлический вандалозащищенный корпус, двухканальная система детектирования, двойное экранирование пироэлемента, защита от засветки 50.000 люкс и радио излучения более 30В/м, питание 11-16VDC&25mA или 22-26VAC&60mA | 657.3 | 631.008 | 598.143
LRP-404S | Всепогодный (IP65) извещатель охранный объемный, 40х4 м(16 зон), оптико-электронный пассивный для открытых пространств, рабочая температура -40°С +60°С, микропроцессорный, "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, тампер Н.З., металлический вандалозащищенный корпус, двухканальная система детектирования, двойное экранирование пироэлемента, защита от засветки 50.000 люкс и радио излучения более 30 В/м, питание 11-16VDC&25mA или 22-26VAC&60mA | 657.3 | 631.008 | 598.143
LRP-3020S | Всепогодный (IP65) извещатель охранный объемный, 30х20м(48 зон), оптико-электронный пассивный для открытых пространств, рабочая температура -40°С +60°С, микропроцессорный, "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, тампер Н.З., металлический вандалозащищенный корпус, двухканальная система детектирования, двойное экранирование пироэлемента, защита от засветки 50.000 люкс и радио излучения более 30 В/м, питание 11-16VDC&25mA или 22-26VAC&60mA | 657.3 | 631.008 | 598.143
Серия REDWALL Извещатели большой дальности
LRP-100QS | Всепогодный (IP65) извещатель охранный объемный, 100х3 м(20 зон), оптико-электронный пассивный для открытых пространств, рабочая температура -40°С +60°С, микропроцессорный, "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, тампер Н.З., металлический вандалозащищенный корпус, двухканальная система детектирования, двойное экранирование пироэлемента, защита от засветки 50.000 люкс и радио излучения более 30 В/м, питание 11-16VDC&25mA или 22-26VAC&60mA | 1290.5 | 1238.88 | 1174.355
Серия REDWIDE Надежная защита больших территорий
LRP-5030S | Всепогодный (IP65) извещатель охранный объемный, 50х30 м(78 зон), оптико-электронный пассивный для открытых пространств, рабочая температура -40°С +60°С, микропроцессорный, "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, тампер Н.З., металлический вандалозащищенный корпус, двухканальная система детектирования, двойное экранирование пироэлемента, защита от засветки 50.000 люкс и радио излучения более 30 В/м, питание 10.2-13.8VDC, 30мА | 1412.5 | 1356 | 1285.375
Серия MEGARED Извещатели повышенной дальности
LRP-180QH | Всепогодный (IP66) извещатель охранный объемный, 180х4м, оптико-электронный пассивный для открытых пространств с расширенным температурным диапазоном -40°С - +50°С, микропроцессорный, "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, тампер Н.З., металлический вандалозащищенный корпус, раздельные тревожные выходы для зон 0-100м и 100-180м, двухканальная система детектирования, защита от засветки 50.000 люкс и радио излучения более 30 В/м, питание 11-16В, 60мА | 2365 | 2270.4 | 2152.15
Аксессуары для извещателей серий REDWALL / REDWIDE / MEGARED
OPM-WT (замена LRP1020) | Аудиотестер для настройки и проверки извещателей LRP | 156.8 | 150.528 | 142.688
LRP MINIHOOD | Защитный (солнце/снег) экран для извещателей LRP4010/404/3020S | 93.5 | 89.76 | 85.085
LRP MIDIHOOD | Защитный (солнце/снег) экран для извещателей LRP100QS/5030S | 93.5 | 89.76 | 85.085
LRP MEGAHOOD | Защитный (солнце/снег) экран для извещателей LRP180QH | 150.9 | 144.864 | 137.319
LRP CAGE | Антивандальная решетка для извещателей LRP | 140.4 | 134.784 | 127.764
Лазерный сканирующий детектор REDSCAN |  | NEW!!!
RLS-3060 | Всепогодный (IP-65) извещатель, охранный на основе инфракрасного лазерного сканирования (l=905нм). Радиус действия 30м х 190° , варианты установки: горизонтальный (защита периметра до 60м) или вертикальный (защита горизонт. плоскости/площадки) . Высота установки <15м (гор) и 0.7м(верт) соответственно. Микропроцессорный, 4 независимых зоны (4 релейных выхода 28В 0.2А), энергонезависимая память (настройки), выход сигнализации о неисправности, система погодной дисквалификации. Питание 24VDC 400мА / 24VAC 600мА, размеры 334х144х155мм, вес 4кг | 8700 | 8352 | 7917
RLS-PM | Кронштейн для крепления LaserScan RLS=3060 на столбе (трубе) | по запросу
RLS-SB | Кронштейн для крепления LaserScan RLS=3060 с изменяемым углом установки. | по запросу | #VALUE! | #VALUE!
Активные инфракрасные извещатели
AX cерия | Активные инфракрасные барьеры различной дальности
AX-100TFR | Всепогодный (IP-55) беспроводной извещатель охранный линейный (дальность 30м на улице и 60м в помещении) оптико-электронный активный, с выбором частоты для стыковки (4 канала), синхронизированный, двухлучевой, н.з. реле , микропроцессорный, компактный, легкая и быстрая настройка, защита от разрядов до 15 кВ, рабочая температура до -20°С (ограничена параметрами аккумулятора), Питание от аккумуляторов3.6В 13Ач типа LSH20 SAFT, ток потребления 620мкА. Открытая платформа для интеграции в любые радиоканальные охранные системы. Аккумуляторы и радиопередатчик тревожного сигнала в комплект не входят. Вес 1600г (прд + прм) | 525 | 504 | 477.75
AX-200TFR | То же, что и AX-100TFR, дальность 60м на улице и 120м в помещении. Питание 3.6В пост., 810мкА | 605 | 580.8 | 550.55
AX-70TN | Всепогодный IP-65 извещатель до -35°С, охранный линейный (дальность 20м на улице и 50м в помещении) оптико-электронный активный, синхронизированный, двухлучевой, н.з. реле , микропроцессорный, компактный, легкая и быстрая настройка, защита от разрядов до 15 кВ | 146.7 | 140.832 | 133.497
AX-130TN | Всепогодный IP-65 извещатель до -35°С, охранный линейный (дальность 40м на улице и 100м в помещении) оптико-электронный активный, синхронизированный, двухлучевой, н.з. реле , микропроцессорный, компактный, легкая и быстрая настройка, защита от разрядов до 15 кВ | 176.4 | 169.344 | 160.524
AX-100PLUS | Всепогодный извещатель до -35°С и до -60°С с нагревателем, охранный линейный ( дальность 30м на улице и 60м в помещении) оптико-электронный активный, синхронизированный, двухлучевой, "сухие контакты " - н.з./н.о. реле, микропроцессорный, защита от разрядов до 14 кВ | 153.4 | 147.264 | 139.594
AX-200PLUS | Всепогодный извещатель до -35°С и до -60°С с нагревателем, охранный линейный ( дальность 60м на улице и 120м в помещении) оптико-электронный активный, синхронизированный, двухлучевой, "сухие контакты " - н.з./н.о. реле, микропроцессорный, защита от разрядов до 14 кВ | 181.1 | 173.856 | 164.801
AX-200TN | Всепогодный IP-65 извещатель до -35°С, охранный линейный (дальность 60м на улице и 120м в помещении) оптико-электронный активный, синхронизированный, двухлучевой, н.з. реле , микропроцессорный, компактный, легкая и быстрая настройка, защита от разрядов до 15 кВ | 186 | 178.56 | 169.26
AX-100TF | Всепогодный IP-65 извещатель до -35°С, охранный линейный (дальность 30м на улице и 60м в помещении) оптико-электронный активный, с выбором частоты для стыковки (4 канала), синхронизированный, двухлучевой, н.з. реле , микропроцессорный, компактный, легкая и быстрая настройка, защита от разрядов до 15 кВ | 248 | 238.08 | 225.68
AX-200TF | То же, что и AX-100TF, дальность 60м на улице и 120м в помещении | 287.2 | 275.712 | 261.352
AX-250PLUS | Всепогодный извещатель до -35°С и до -60°С с нагревателем, охранный линейный ( дальность 75м на улице и 150м в помещении) оптико-электронный активный, синхронизированный, двухлучевой, "сухие контакты " - н.з./н.о. реле, микропроцессорный, защита от разрядов до 14 кВ | 467.5 | 448.8 | 425.425
AX-500PLUS | Всепогодный извещатель до -35°С и до -60°С с нагревателем, охранный линейный ( дальность 150м на улице и 300м в помещении) оптико-электронный активный, синхронизированный, двухлучевой, "сухие контакты " - н.з./н.о. реле, микропроцессорный, защита от разрядов до 14 кВ | 541.8 | 520.128 | 493.038
AX-350TF (модернизированный AX-350MKII) | Всепогодный извещатель до -35°С и до -60°С с нагревателем, охранный линейный ( дальность 100м на улице и 200м в помещении) оптико-электронный активный, с выбором частоты для стыковки, синхронизированный, двухлучевой, "сухие контакты " - н.з./н.о. реле, микропроцессорный, защита от электромагнитных разрядов до 15 кВ | 599.8 | 575.808 | 545.818
AX-650TF (модернизированный AX-650MKII) | Всепогодный извещатель до -35°С и до -60°С с нагревателем, охранный линейный ( дальность 200м на улице и 400м в помещении) оптико-электронный активный, с выбором частоты для стыковки, синхронизированный, двухлучевой, "сухие контакты " - н.з./н.о. реле, микропроцессорный, защита от электромагнитных разрядов до 15 кВ | 674.6 | 647.616 | 613.886
AX-350DH MKIII | Цифровой всепогодный извещатель до -35°С и до -60°С с нагревателем (HU-2, два комплекта!), охранный линейный ( дальность 100м на улице и 200м в помещении) оптико-электронный активный, синхронизированный, двухлучевой, система TDM, система адресации, автоматический выбор частоты для стыковки, автоконтроль излучаемой мощности ATPC, быстрая настройка без помощи вольтметра, "сухие контакты " - н.з./н.о. реле, защита от электромагнитных разрядов до 14 кВ | 787.5 | 756 | 716.625
AX-350DH TS | Аналогично AX-350DH MKIII, но с выбором логики тревог по верхнему и нижнему лучу (И/ИЛИ) | 897.8 | 861.888 | 816.998
AX-650DH MKIII | Цифровой всепогодный извещатель до -35°С и до -60°С с нагревателем (HU-2, два комплекта!), охранный линейный ( дальность 200м на улице и 400м в помещении) оптико-электронный активный, синхронизированный, двухлучевой, система TDM, система адресации, автоматический выбор частоты для стыковки, автоконтроль излучаемой мощности ATPC, быстрая настройка без помощи вольтметра, "сухие контакты " - н.з./н.о. реле, защита от электромагнитных разрядов до 14 кВ | 826.9 | 793.824 | 752.479
AX-3 | Профессиональный Г-образный кронштейн для крепления АХ серии на заборе/стене, цена за 1 шт! | 25 | 24 | 22.75
BC-1 | Задняя крышка для AX-250/500/350/650 при креплении на столбе (пара) | 51.8 | 49.728 | 47.138
BC-2 | Задняя крышка для AX-100/200 Plus/Alpha при креплении на столбе (пара) | 44.3 | 42.528 | 40.313
BC-3 | Задняя крышка для AX-70/100/130/200 TN/TF при креплении на столбе (пара) | 44.3 | 42.528 | 40.313
PCS-3 | Боковая крышка для AX-70/100/130/200 TN/TF при креплении на столбе (пара) | 44.8 | 43.008 | 40.768
HU-1 | Нагреватель для AX-250/500/350/650 Plus/MKII, до - 60° С (пара) | 132.5 | 127.2 | 120.575
HU-2 | Нагреватель для AX-100/200 Plus/Alpha, до - 60° С (пара) | 117 | 112.32 | 106.47
HU-3 | Нагреватель для AX-70/100/130/200 TN/TF , до - 60° С (пара) | 117 | 112.32 | 106.47
AX-500P COVER | Передняя крышка для извещателей AX-250/500/350/650 (ЗиП) | 75 | 72 | 68.25
BT-С | Передняя крышка для башен (ЗиП) | 210 | 201.6 | 191.1
BT-TС | Верхняя крышка для башни AX-BT (ЗиП) | 57.5 | 55.2 | 52.325
PT050 | Двусторонняя башня для установки на горизонтальную поверхность, высота 0.5м, для всех извещателей серии AX. Для крепления в башни малогабаритных извещателей AX-100/200TF и AX-70/130/200TN необходимо использовать переходные платы PT2H | 288 | 276.48 | 262.08
PT100 | Двусторонняя башня для установки на горизонтальную поверхность, высота 1.0м, для всех извещателей серии AX. Для крепления в башни малогабаритных извещателей AX-100/200TF и AX-70/130/200TN необходимо использовать переходные платы PT2H | 375 | 360 | 341.25
PT150 | Двусторонняя башня для установки на горизонтальную поверхность, высота 1.5м, для всех извещателей серии AX. Для крепления в башни малогабаритных извещателей AX-100/200TF и AX-70/130/200TN необходимо использовать переходные платы PT2H | 506 | 485.76 | 460.46
PT200 | Двусторонняя башня для установки на горизонтальную поверхность, высота 2.0м, для всех извещателей серии AX. Для крепления в башни малогабаритных извещателей AX-100/200TF и AX-70/130/200TN необходимо использовать переходные платы PT2H | 600 | 576 | 546
PT300 | Двусторонняя башня для установки на горизонтальную поверхность, высота 3.0м, для всех извещателей серии AX. Кронштейны MB3SB (пара) в комплекте. Для крепления в башни малогабаритных извещателей AX-100/200TF и AX-70/130/200TN необходимо использовать переходные платы PT2H | 1125 | 1080 | 1023.75
PT050W | Односторонняя башня для установки на вертикальную поверхность, высота 0.5м, для всех извещателей серии AX. Для крепления в башни малогабаритных извещателей AX-100/200TF и AX-70/130/200TN необходимо использовать переходные платы PT2H | 255 | 244.8 | 232.05
PT100W | Односторонняя башня для установки на вертикальную поверхность, высота 1.0м, для всех извещателей серии AX. Для крепления в башни малогабаритных извещателей AX-100/200TF и AX-70/130/200TN необходимо использовать переходные платы PT2H | 330 | 316.8 | 300.3
PT150W | Односторонняя башня для установки на вертикальную поверхность, высота 1.5м, для всех извещателей серии AX. Для крепления в башни малогабаритных извещателей AX-100/200TF и AX-70/130/200TN необходимо использовать переходные платы PT2H | 405 | 388.8 | 368.55
PT200W | Односторонняя башня для установки на вертикальную поверхность, высота 2.0м, для всех извещателей серии AX. Для крепления в башни малогабаритных извещателей AX-100/200TF и AX-70/130/200TN необходимо использовать переходные платы PT2H | 488 | 468.48 | 444.08
PT300W | Односторонняя башня для установки на вертикальную поверхность, высота 3.0м, для всех извещателей серии AX. Для крепления в башни малогабаритных извещателей AX-100/200TF и AX-70/130/200TN необходимо использовать переходные платы PT2H | 645 | 619.2 | 586.95
MB050 | Односторонняя башня для установки на горизонтальную поверхность, высота 0.5м, для всех извещателей серии AX | 272 | 261.12 | 247.52
MB100 | Односторонняя башня для установки на горизонтальную поверхность, высота 1.0м, для всех извещателей серии AX | 300 | 288 | 273
MB150 | Односторонняя башня для установки на горизонтальную поверхность, высота 1.5м, для всех извещателей серии AX | 390 | 374.4 | 354.9
MB200 | Односторонняя башня для установки на горизонтальную поверхность, высота 2.0м, для всех извещателей серии AX | 450 | 432 | 409.5
MB300 | Односторонняя башня для установки на горизонтальную поверхность, высота 3.0м, для всех извещателей серии AX. Кронштейны MB3SB (пара) в комплекте. | 731 | 701.76 | 665.21
MALTA | Односторонняя цилиндрическая башня-фонарь с шаровым плафоном для установки на горизонтальную поверхность, высота 2.0м, для уличных извещателей серии AX-70/130/200/TN/TF | 533 | 511.68 | 485.03
SPIRO 150 | Односторонняя цилиндрическая башня для установки на горизонтальную поверхность, высота 1.55м, для уличных извещателей серии AX-70/130/200/TN/TF | 465 | 446.4 | 423.15
SPIRO 80 | Аналогично SPIRO 150, высота 0.8м | 345 | 331.2 | 313.95
CAV1 | Односторонняя декоративная башня-фонарь с для установки на горизонтальную поверхность, высота 1.0м, для уличных извещателей серии AX-70/130/200/TN/TF | 398 | 382.08 | 362.18
CAVW | Односторонняя декоративная башня-фонарь (комплект 2шт!) с для установки на вертикальную поверхность, для уличных извещателей серии AX-70/130/200/TN/TF | 297 | 285.12 | 270.27
PT-LUX | Надстройка для башен серии PTxxx для установки светильников | 165 | 158.4 | 150.15
PT-CCTV | Надстройка для башен серии PTxxx для установки видеокамер | 210 | 201.6 | 191.1
PTFB | Кронштейн для крепления башен серии PT на земле (заливается в бетон) | 94 | 90.24 | 85.54
PTWB | Кронштейн для крепления башен серии PT на стене | 75 | 72 | 68.25
PT2H | Переходная металлическая плата для крепления в башни PT, PT-W, MB малогабаритных извещателей AX-70/130/200TN, AX-100/200PLUS/TF Цена за 1шт | 11 | 10.56 | 10.01
BEAG | Комплект переходников (2шт) для крепления извещателей AX всех моделей в башни серии PT, PT-W, MB. Можно использовать вместо PT2H (2шт) | 11 | 10.56 | 10.01
PTPS | Топ-тампер для башен серии PT. Исключает возможность "перелаза" через башню. | 105 | 100.8 | 95.55
PTPSW | Топ-тампер для башен серии PTxxxW. Исключает возможность "перелаза" через башню. | 105 | 100.8 | 95.55
PT4R | Комплект креплений и растяжек для установки башен серии PT в условиях сильных ветров. | 210 | 201.6 | 191.1
PTTOP | Верхняя крышка для башен серии PT (ЗиП) | 38 | 36.48 | 34.58
PTTOP/W | Верхняя крышка для башен серии PTxxxW (ЗиП) | 38 | 36.48 | 34.58
PTPX1 | Передняя крышка для башен PT, PTxxxW, MB высота 1м (ЗиП) | 113 | 108.48 | 102.83
PTPX1.5 | Передняя крышка для башен PT, PTxxxW, MB высота 1.5м (ЗиП) | 139 | 133.44 | 126.49
PTPX2 | Передняя крышка для башен PT, PTxxxW, MB высота 2.0м (ЗиП) | 169 | 162.24 | 153.79
PTPX3 | Передняя крышка для башен PT, PTxxxW, MB высота 3.0м (ЗиП) | 199 | 191.04 | 181.09
MB3SB | Дополнительные боковые кронштейны (0.7м) для башен PT/MB. Входят в комплект поставки башен PT300/MB300. | 150 | 144 | 136.5
MBFB | Кронштейн для крепления башен серии MB на земле (заливается в бетон) | 94 | 90.24 | 85.54
MBPS | Топ-тампер для башен серии MB. Исключает возможность "перелаза" через башню. | 105 | 100.8 | 95.55
MBSB | Боковые кронштейны для башен серии MB. Цена за пару (ЗиП) | 94 | 90.24 | 85.54
MBTOP | Верхняя крышка для башен серии MB (ЗиП) | 38 | 36.48 | 34.58
MAFB | Кронштейн для крепления башен серии MALTA, SPIRO и CAV1 на земле (заливается в бетон) | 94 | 90.24 | 85.54
MB3R | Комплект креплений и растяжек для установки башен серии MB в условиях сильных ветров. | 198 | 190.08 | 180.18
MAH | Встраиваемый нагреватель для башен серий MALTA, SPIRO, CAV1, CAVW, 12В, 250мА | 49 | 47.04 | 44.59
PTH | Встраиваемый нагреватель для башен серий PT/MB, 12В, 250мА | 49 | 47.04 | 44.59
PTS | Термостат (часть нагревателя, (используется совместно с PTH или MAH) | 56 | 53.76 | 50.96
BX cерия | Активный инфракрасный барьер со встроенной сиреной
BX-100PLUS | Всепогодный до -35°С, дальность до 30 м на улице и до 60 м внутри, синхронизированный, двухлучевой, "сухие контакты " - н.з./н.о. реле, со встроенной сиреной, настройка по звуку | 180 | 172.8 | 163.8
SP-1 | Кронштейн (цена за 1шт) | 4.75 | 4.56 | 4.3225
MG-1 | Вандалозащищенный корпус для BX-100PLUS (цена за 1шт) | 19.4 | 18.624 | 17.654
WC-1 | Декоративный корпус для BX-100PLUS и BX-80N (цена за 1шт) | 7.25 | 6.96 | 6.5975
Серия REDNET Надежная защита периметра
RN4/10-25 (Channel A/B) | Комплект 4 передатчика + 4 приемника на расстояние от 10 до 25м, -35°С +60°С 70мА(прм+прд), 800мА(нагреватели). Два варианта исполнения по частоте - Channel A (по умолчанию) или Cannel B (необходимо указывать при заказе) | 1658.8 | 1592.448 | 1509.508
RN4/25-75 (Channel A/B) | Аналогично RN4/10-25, но на расстояние от 25 до 75м | 1717.3 | 1648.608 | 1562.743
RN4/75-150 (Channel A/B) | Аналогично RN4/10-25, но на расстояние от 75 до 150м | 1810 | 1737.6 | 1647.1
RNT 175 | Двусторонняя башня для RN4 (своб. установки). Высота 1.75м. | 883.8 | 848.448 | 804.258
RNW 175 | Настенная башня для RN4. Высота 1.75м. | 561.4 | 538.944 | 510.874
Аксессуары для серии REDNET
RNBB | Напольный кронштейн для башни RNT 175 (Уст. в бетонное основание) | 129.9 | 124.704 | 118.209
RNTT | Топ-тампер для RNT 175. Исключает возможность "перелаза" с опрой на башню. | 176.8 | 169.728 | 160.888
RNPK | Кронштейн для крепления башни RNW 175 на столбе (диаметр 48мм) | 124.6 | 119.616 | 113.386
IR2000 B8/L | Передняя крышка для башен RNT/RNW 175 (ЗиП) | 233 | 223.68 | 212.03
RLT2000A6 | Верхняя крышка для башни RNT175 (ЗиП) | 38.5 | 36.96 | 35.035
RLT2000B2 | Основание башни RNT175 (ЗиП) | 128.6 | 123.456 | 117.026
IR2000A6 | Кронштейн для установки прд/прм головок RN4 в башню (ЗиП) | 5.9 | 5.664 | 5.369
RN-FAN | Вентилятор для башен RNT175 | 187.3 | 179.808 | 170.443
RLW-FAN | Вентилятор для башен RNW 175 | 192.2 | 184.512 | 174.902
CVS 1 | Блок питания 240VAC/12VDC для извещателей RN4 | 98.7 | 94.752 | 89.817
CVSR 3 | Блок питания 240VAC/12VDC с зарядным устройством для извещателей RN4 | 171.5 | 164.64 | 156.065